[별표 1] <개정 2004.8.9>

사업계획서의 작성요령(제4조제1호관련)

1. 사업구분

2. 사업계획개요

3. 사업개시 예정일

4. 전기판매사업 및 구역전기사업의 개시일부터 5년간 연도별, 용도별 소요상정 및 공급계획

5. 소요자금액 및 그 조달방법

6. 발전설비 및 송․변전설비의 개요

가. 발전설비

(1) 수력설비

(가) 저수지 또는 조정지의 전용량, 유효용량, 계획홍수량, 이용수심, 수차의 종류, 출력, 회전수 및 대수

(나) 댐․취수구 및 방수구의 위치(동․리까지 기재할 것)

(다) 최대․상시 및 상시첨두별 유효낙차

(2) 기력설비

(가) 증기터빈의 종류․출력․주증기정지밸브의 입구압력 및 온도

(나) 보일러의 종류․증발량․출구의 압력 및 온도와 대수

(다) 연료의 종류

(3) 원자력설비

(가) 원자로의 형식․열출력 및 기수, 연료의 종류 및 초기농축도 원자로의 제어방식

(나) 증기터빈의 종류․출력․주증기정지밸브의 입구압력 및 온도

(4) 풍력설비

(가) 최대․상시 풍속, 풍차의 운전(시동․정격 및 정지)풍속, 풍차의 회전수․직경, 회전날개의 수․길이 및 지주의 높이

(나) 발전기의 종류 및 출력

(5) 태양광설비

(가) 태양전지의 종류․정격용량․정격전압 및 정격출력

(나) 인버터(Inverter)의 종류․입력전압․출력전압 및 정격출력

(다) 집광판의 면적

(6) 공통사항 : 발전소의 명칭 및 위치

나. 송․변전설비

(1) 변전소의 명칭 및 위치, 변압기의 종류․용량․전압․대수

(2) 송전선의 명칭․구간 및 송전용량

(3) 개폐소의 위치(동․리까지 기재할 것)

(4) 송전소의 종류․길이․회선수 및 굵기의 1회선당 조수)

7. 공사비 개산서 : 전기사업회계규칙의 계정과목분류에 의할 것

8. 전기설비의 설치일정