[별표2]<개정 2007.6.15> 전기안전관리대행사업자의 요건(제45조제2항 관련)
구 분			요 건
			특별시 및 광역시	도 및 특별자치도
1. 자본금			2천5백만원 이상	1천2백만원 이상
2. 기술인력		다음 각 목의 기술인력을 모두 갖출 것 가. 전기기사 자격소지자로서 실무경력 2년 이상인 자 나. 전기산업기사 자격소지자로서 실무경력 4년 이상인 자 다. 안전관리보조원(전기분야 기능사 이상의 자격소지자이거나 기분야에서 5년 이상 실무경력이 있는 자)	2명 이상 5명 이상 1명 이상	2명 이상 3명 이상 1명 이상
3.장비	공용 장비	다음 각 목의 구분에 따른 장비의 요건을 모두 갖출 것 가. 절연저항측정기(1,000V, 2,000㏁) 나. 계전기시험기 다. 절연유내압시험기 라. 절연유산가측정기 마. 특고압 COS조작봉	1대 1대 1대 1대 1대	1대 1대 1대 1대 1대
	개인 장비	다음 각 목의 구분에 따른 장비의 요건을 모두 갖출 것 가. 절연저항측정기(500V, 100㏁) 나. 접지저항측정기 다. 클램프메타 라. 저압검전기 마. 고압·특고압 검전기	7대 7대 7대 7대 7대	5대 5대 5대 5대 5대
비고 1. "자본금"이란 법인인 경우 납입자본금 또는 출자금을, 개인인 경우 자산평가액을 말한다. 2. "기술인력"이란 상시 근무하는 자를 말하며, 「국가기술자격법」에 따라 자격이 정지된 자를 제외한다. 3. 개인장비는 기술인력(안전관리보조원을 제외한다)의 수에 따라 확보하여야 하며, 공용장비는 주된 사무소와 영업소 출장소 등 사업행위를 하는 사업장마다 확보하여야 한다. 4. 장비의 경우 2 이상의 기능을 함께 가지고 있는 장비를 갖춘 때에는 각각의 장비를 갖춘 것으로 본다.