[별표 6] <개정 2002.9.28> 전기사업용전기설비의 공사계획 변경시 인가사항(제28조제2항관련)
공사의 종류				변경시 인가를 요하는 것
1. 발전소	가. 공통사항			가. 발전소 준공시기
	나. 원동력 설비	(1) 수력설비	(가) 수력설비댐 (나) 취수로 (다) 방수구 (라) 수차/양수용펌프 (마) 저수지/조정지	○위치, 종류 ○위치 ○위치 ○종류, 대수, 출력, 낙차 ○유효용량
		(2) 기력설비	(가) 증기터빈/왕복기관 (나) 보일러 (다) 연료연소설비	○종류, 대수, 출력, 입구압력, 온도 ○종류, 대수, 증발량, 출입구압력, 온도 ○사용연료의 변경
		(3) 가스터빈설비	(가) 가스터빈 (나) 공기압축기 (다) 연료연소설비	○종류, 회전수, 압력, 온도 ○종류, 출력, 회전수 ○사용연료의 변경
		(4) 복합화력설비	(가) 가스터빈 (나) 공기압축기 (다) 연료연소설비 (라) 보일러 (마) 증기터빈	○종류, 회전수, 압력, 온도 ○종류, 출력, 회전수 ○사용연료의 변경 ○종류, 대수, 증발량, 출입구압력, 온도 ○종류, 대수, 출력, 입구압력, 온도
		(5) 내연력설비	(가) 내연기관	○종류, 출력, 회전수
		(6) 풍력설비	풍차	○종류, 출력 및 회전수
		(7) 원자력설비	(가) 증기터빈 (나) 급수펌프 (다) 복수펌프	○종류, 대수, 출력, 입구압력, 온도 ○종류, 대수, 용량 ○종류, 대수, 용량
	다. 발전기계통설비		(가) 발전기 (나) 변압기	○종류, 용량, 전압, 회전수 ○종류, 용량, 전압
2. 변전소			변압기	○종류, 용량, 전압
3. 송전선로			(가) 전선로 (나) 개폐소	○선로(회선)수, 전압 ○전압

비고

1. 수력설비의 위치 : 행정구역을 변경하여 수력설비(댐을 제외한다)를 설치하는 경우에 인가를 요한다.

2. 수력설비의 출력, 낙차, 유효용량 : 20퍼센트 이상 변경하는 경우에 인가를 요한다.