[별표 15] <개정 2008.3.3>
전기안전관리자 교육의 실시방법(제46조제1항관련)
1. 교육의 과정․대상 및 기간
교육과정	교육대상자	교육기간
가. 전기안전관리기술교육(Ⅰ)	전기안전관리자 선임기간이 5년 미만인 자	3년마다 1회 이상
나. 전기안전관리기술교육(Ⅱ)	전기안전관리자 선임기간이 5년 이상인 자
다. 특별교육	전기안전관리자로 최초 선임자	선임된 날부터 6월 이내
2. 교육과목 ○전기안전관련 소양교육 ○전기관계법령 및 전력산업정책 ○전력설비의 안전관리 ○전력계통 및 시스템 운영 ○전기안전사고 방지 및 대책 ○에너지의 효율적인 이용 및 신기술․신공법의 활용 3. 행정사항 ○교육기관은 매년 12월말까지 교육의 종류별․대상자별 및 지역별로 다음 연도의 교육실시계획을 수립하여 지식경제부장관에게 보고하여야 한다. ○교육기관은 제46조의 규정에 의하여 교육신청이 있을 때에는 교육실시 10일전까지 교육대상자에게 교육장소와 교육일자를 통보하여야 한다. 4. 기타사항 ○교육과목별 교육시간 및 교육내용의 수준은 교육기관이 정한다. ○교육과정별 1회 교육은 각각 21시간 이상이어야 한다. ○전기안전관리실무경력이 5년 이상인 경우 제1호 나목의 교육을 받을 수 있다.