<별표>

소방시설도시기호

분 류	명 칭		도시기호	분 류	명 칭	도시기호
배관	일반배관			헤드류	스프링클러헤드폐쇄형 상향식(평면도)
	옥내․외소화전		H		스프링클러헤드폐쇄형 하향식(평면도)
	스프링클러		SP		스프링클러헤드개방형 상향식(평면도)
	물분무		WS		스프링클러헤드개방형 하향식(평면도)
	포소화		F		스프링클러헤드폐쇄형 상향식(계통도)
	배수관		D		스프링클러헤드폐쇄형 하향식(입면도)
	전선관	입상			스프링클러헤드폐쇄형 상․하향식(입면도)
		입하			스프링클러헤드 상향형(입면도)
		통과			스프링클러헤드 하향형(입면도)
관이음쇠	후렌지				분말․탄산가스․ 할로겐헤드
	유니온				연결살수헤드
	플러그				물분무헤드(평면도)
	90°엘보				물분무헤드(입면도)
	45°엘보				드랜쳐헤드(평면도)
	티				드랜쳐헤드(입면도)
	크로스				포헤드(평면도)
	맹후렌지				포헤드(입면도)
	캡				감지헤드(평면도)

분 류	명 칭	도시기호	분 류	명 칭	도시기호
헤드류	감지헤드(입면도)		밸브류	릴리프밸브 (이산화탄소용)
	청정소화약제방출헤드 (평면도)			릴리프밸브 (일반)
	청정소화약제방출헤드 (입면도)			동체크밸브
밸브류	체크밸브			앵글밸브
	가스체크밸브			FOOT밸브
	게이트밸브(상시개방)			볼밸브
	게이트밸브(상시폐쇄)			배수밸브
	선택밸브			자동배수밸브
	조작밸브(일반)			여과망
	조작밸브(전자식)			자동밸브	G
	조작밸브(가스식)			감압뱁브	R
	경보밸브(습식)			공기조절밸브
	경보밸브(건식)		계기류	압력계
	프리액션밸브	P		연성계
	경보델류지밸브	D		유량계	M
	프리액션밸브수동조작함	SVP	소화전	옥내소화전함
	플렉시블조인트			옥내소화전 방수용기구병설
	솔레노이드밸브	s		옥외소화전	H
	모터밸브	M		포말소화전	F

분 류	명 칭	도시기호	분 류	명 칭	도시기호
소화전	송수구		경보설비기기류	차동식스포트형감지기
	방수구			보상식스포트형감지기
스 트 레이너	Y형			정온식스포트형감지기
	U형			연기감지기	S
저 장 탱크류	고가수조 (물올림장치)			감지선
	압력챔버			공기관
	포말원액탱크	(수직) (수평)		열전대
레듀셔	편심레듀셔			열반도체
	원심레듀셔			차동식분포형 감지기의검출기
혼합장치류	프레져프로포셔너			발신기셋트 단독형	P B L
				발신기셋트 옥내소화전내장형	P B L
	라인프로포셔너			경계구역번호
	프레져사이드 프로포셔너			비상용누름버튼	F
	기 타	P		비상전화기	ET
펌프류	일반펌프			비상벨	B
	펌프모터(수평)	M		싸이렌
	펌프모토(수직)	M		모터싸이렌	M
저장용기류	분말약제 저장용기	P.D		전자싸이렌	S
	저장용기			조작장치	E P
				증폭기	AMP

분 류	명 칭	도시기호	분 류	명 칭		도시기호
경보설비기기류	기동누름버튼	E	경보설비 기기류	종단저항
	이온화식감지기 (스포트형)	S I	제연설비	수동식제어
	광전식연기감지기 (아나로그)	S A		천장용배풍기
	광전식연기감지기 (스포트형)	S P		벽부착용 배풍기
	감지기간선, HIV1.2mm×4(22C)	F		배풍기	일반배풍기
	감지기간선, HIV1.2mm×8(22C)	F			관로배풍기
	유도등간선 HIV2.0mm×3(22C)	EX		댐퍼	화재댐퍼
	경보부저	BZ			연기댐퍼
	제어반				화재/연기 댐퍼
	표시반
	회로시험기		스위치류	압력스위치		PS
	화재경보벨	B		탬퍼스위치		TS
	시각경보기 (스트로브)
			방연 ․ 방화문	연기감지기(전용)		S
	수신기			열감지기(전용)
	부수신기			자동폐쇄장치		ER
	중계기			연동제어기
				배연창기동 모터		M
	표시등			배연창수동조작함
	피난구유도등		피뢰침	피뢰부(평면도)
	통로유도등
	표시판			피뢰부(입면도)
	보조전원	T R		피뢰도선 및 지붕위 도체

분 류	명 칭	도시기호	분 류	명 칭	도시기호
제연 설비	접 지		기타	비상콘센트
	접지저항 측정용단자			비상분전반
소화기류	ABC소화기	소		가스계소화설비의 수동조작함	RM
	자동확산 소화기	자		전동기구동	M
	자동식소화기	소		엔진구동	E
	이산화탄소 소화기	C자		배관행거
	할로겐화합물 소화기			기압계
기타	안테나			배기구
	스피커			바닥은폐선
	연기 방연벽			노출배선
	화재방화벽			소화가스 패키지	PAC
	화재 및 연기방벽