■ 환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 8] <개정 2012.8.3>

환경측정기기 검사기관에 대한 행정처분기준(제12조 관련) 1. 일반기준 가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우 에는 그 중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 동일한 업무정지인 경우에는, 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 아니하는 범위에서 무거운 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중할 수 있다. 나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용하되, 환경측정기기 검사기관 지정분야별로 위반 횟수를 적용한다. 이 경우 행정처분 기준의 적용은 같은 위반행위에 대하여 최근 1년 내에 행정처분을 한 날과 그 처분 후에 다시 적발한 날을 기준으로 한다. 다. 처분권자는 위반행위의 동기ㆍ내용ㆍ횟수 및 위반의 정도 등 다음에 해당 하는 사유를 고려하여 그 처분을 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 업무정지 인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1의 범위에서 감경할 수 있고, 지정취소인 경우에는 6개월 이상의 업무정지 처분으로 감경(법 제14조제1항제1호ㆍ제3호ㆍ제6호 또는 제8호에 해당하는 경우는 제외한다)할 수 있다. 1) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우 2) 위반의 내용ㆍ정도가 경미하여 그로 인한 피해가 적다고 인정되는 경우 3) 위반 행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서 5년 이상 환경측정기기 검사기관의 업무를 모범적으로 해 온 사실이 인정되는 경우 4) 그 밖에 환경측정기기 검사기관에 대하여 정부 정책상 필요하다고 인정되는 경우 2. 개별 기준
위반사항	근거법령	행정처분기준
		1차	2차	3차	4차
1) 지정 후 2년 이내에 업무를 시작하지 아니하거나 계속하여 2년 이상 업무 실적이 없는 경우	법 제14조 제1항	경고	경고	지정취소
2) 고의 또는 중대한 과실로 정도검사성적서 또는 검정성적서를 거짓으로 작성한 경우	법 제14조 제1항	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소
3) 법 제13조제2항에 따라 환경측정기기 검사기관이 갖추어야 하는 기술능력ㆍ시설 및 장비가 지정요건에 미달하게 된 경우	법 제14조 제1항
가) 기술능력이 전혀 없는 경우		지정취소
나) 기술능력이 부족한 경우		경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소
다) 시설 및 장비가 전혀 없는 경우		지정취소
라) 시설 및 장비 중 일부가 부족하거나 고장난 상태로 7일 이상 방치한 경우		경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소
4) 법 제15조를 위반하여 정도검사 또는 검정의 결과를 기록ㆍ보존하지 아니한 경우	법 제14조 제1항	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소
5) 법 제14조제1항 제1호ㆍ제3호ㆍ제6호 또는 제8호에 해당하는 경우	법 제14조 제1항	지정취소
비고: 3)의 가) 및 나)의 행정처분기준은 기술능력이 없거나 부족한 상태가 30일 이상 계속된 경우에만 적용한다.