[별 표]

시설 및 기술인력에 대한 확인(제11조제1항 관련)

Ⅰ. 시설

1. 확인사항

◦ 시험장비에 대한 공인 인증기관의 인증서 및 정도검사서

- 시험장비가 국내에서 형식인증을 받은 기기와 동등 또는 그 이상인지 여부. 이 경우 해당국가에서 인정하는 국내․외기관(TUV, VCA, ISO등)의 정도검사결과 및 정비점검내역을 참고

- 장비의 정도검사는 서류 검토만으로 불충분한 항목은 장비에 대한 정도검사를 직접 실시

◦ 검정된 표준가스의 사용여부

◦ 차대동력계의 성능확인을 위한 coast-down 시험실시

◦ 시험자의 장비 정도관리에 관한 사항 숙지 실태

◦ 접수된 서류에 명기된 시험장비 인지의 여부

2. 장비목록

□ 배출가스

○ 장비내역

장비명	모델명	제작사	형삭승인번호 (형식승인일)	기기번호 (설치일)	최종정도검사일	실험실명
원동기동력계 및 부속기기
차대동력계 및 부속기기
원동기 및 차대동력계용 배출가스측정장치 및 부속기기
증발가스분석기 및 부속기기
배출가스측정기 및 부속기기
입자상물질측정기 및 부속기기
매연측정기
기 타

○ 세부내역(예시)

- Cell #19(휘발유/경유/Cold CO Chamber겸용)

장 비 명	법적기준	보유량	보유 사양(제품번호)	비고
- 차대동력계 및 그 부속기기	1조이상	1조	- MAMA, IP-ECDM-200L / 4x4 (9110340)	적합
- 차대동력계용 배출가스 측정장치 및 그 부속기기	1조이상	1조	- 분석기: PEUS System · THC: 32512911 · 디젤 HC: 32401511 · CH4: 32471581 · NOx: 72S 0112 · CO, CO2: 32506988 - PEGASYS 01	적합
- 입자상 물질 측정 장치 및 그 부속기기		1조	- PEGAS-PTS - TESTA Model 1026 (02106101)	적합
- Cold Co		1조	- Cell #19의 CO 분석기 사용 - 제작사: Imtech	적합

- 기타 부속기기

장 비 명	법적기준	보유량	보 유 사 양	비고
- 증발가스 측정 장치 및 그 부속기기	1조이상	1조	- YORK (9-102-221) - HC 분석기: HB FIDAS 2T(HI-92-101)	적합
- Weighing Chamber	"	1조	- 4ㅡMAV(8110) - Balance: Satorius SE2-F(40016345)	적합
- NOx Converter	"	-	- NOx 분석기와 일체형	적합
- Gas divider	"	1조	- #9: PGD(5032) - #19: PGD(5024)	적합
- 가스 보유 현황	"	1조	- 교정분(+/- 1%), Working(+/- 2%) - 가스실 보관, 모든 분석기 사용	적합
- Propane Injecter	"	1조	- CFV-GERAT(100120)	적합
- 매연측정기	"	1조	- AVL415 (02823)	적합

□ 소음

○ 장비내역

장비명	모델명	제작사	형식승인번호 (형식승인일)	기기번호 (설치일)	최종정도검사일	비고
소음계 1
소음계 2
교정기
기록계
속도계
기상측정기
주행시험로
회전속도계
기 타

○ 세부내역(예시)

장 비 명	법적기준	보유량	보 유 사 양	비고
- KSC1502에서 정한 보통소음계 또는 그와 동등하거나 그 이상의 성능을 지닌 소음계 및 부속기기	1조 이상	1조	- B&K, type 2669 (좌: 2003523, 우: 2003524) - 마이크로로폰: B&K, 4190 (좌: 1907631, 우: 1907632)	적합
- 소음계 교정기	1조 이상	1조	- B&K, type 4231 (1897702)	적합
- 국제표준화기구(ISO)의 자동차 가속주행 소음시험도로에 관한 국제표준에 부합되는 시험도로 또는 1㎞이상의 아스팔트 또는 콘크리트 주행시험로	1개 이상	1개	- NIES Koln '02.11.07 확인 - ISO 10 844/97 인증	적합
- 풍향 풍속기 (Weather Station)		1조	- MWS 5(80052000)	적합
- 차속계		1조	- SPM 460D (97A-002)	적합
- 소음측정시스템		1조	- MQMTD86125P (96350-801)	적합

Ⅱ. 기술인력

1. 확인사항

◦ 시험인력의 자격 및 근무를 확인할 수 있는 서류

- 접수된 서류에 명기된 시험인력인지 여부

◦ 시험담당자의 장비 정도관리에 관한 사항 숙지 실태

2. 세부내역

□ 배출가스

성명	직책	부서	기술인력 자격			비고
			근무년수	담당업무	자격

□ 소음

성명	직책	부서	기술인력 자격			비고
			근무년수	담당업무	자격