[별표 1]

경년열화관리 대상선정 평가에 관한 사항(제5조제1항 관련)

가. 가압경수로

세 부 사 항	참조 기술기준
1. 기계계통의 범위 설정 및 선정결과 평가 2. 구조물의 범위 설정 및 선정결과 평가 3. 전기 및 계측제어계통의 범위설정 및 선정결과 평가	- 미국 NUREG-1800(운영허가 갱신 안전심사 지침) - NUREG-1801(GALL)

나. 가압중수로

세 부 사 항	참조 기술기준
1. 기계계통의 범위 설정 및 선정결과 평가 2. 구조물의 범위 설정 및 선정결과 평가 3. 전기 및 계측제어계통의 범위설정 및 선정결과 평가	- CNSC Reg. Guide G-360 - 미국 NUREG-1800(운영허가 갱신 안전심사 지침) 및 NUREG-1801(GALL) 중 가압중수로에 적용이 가능한 분야