[별표 1] 관리검사표

1. 시설별 관리운영 검사

ㅇ 시 설 명 :
ㅇ 검사일시 : 0000년 00월 00일 00:00 ~ 0000년 00월 00일 00:00
ㅇ 관리검사관 : (서명)
ㅇ 수 검 자 : (서명)
검 사 항 목	검사여부	검사결과
1) 유지보수자 교육훈련 이행상태 및 직무기술서 작성 ․ 활용상태 2) 각종 지침서의 보유 및 관리 상태 3) 예방점검계획 수립 및 이행상태 4) 장비성능 점검일지 기록 및 관리상태(장애사항 관리기록 등) 5) 유지보수일지 기록 및 유지상태 6) 성능확인 점검 이행상태 7) 시설별 비상사태 대비 세부 추진계획 수립 및 이행상태 8) 예비품 확보상태 9) 측정장비 확보 및 검교정 상태 10) 장애발생시 복구 우선순위 11) 비행검사 결과분석 및 조치상태 12) 소속부서장이 항행시설의 관리에 관한 각종 지시사항 이행상태 13) 전산시스템 개발/변경 관련 적정문서의 구비여부 및 기록유지 상태(ARTS) 14) 전산장애 관련 원인분석 및 조치상태(ARTS) 15) 각종 전산자료(프로그램 및 데이터)보관 및 기록유지 상태(ARTS) 16) 기타 항행시설의 적절한 관리를 위하여 필요한 사항

※ 검사여부는 “시행”, “미시행” 또는 “해당없음”으로 기록하고, 검사결과에는 “적합” 또는 “부적합”으로 기록

2. 시설별 성능검사

ㅇ 시 설 명 :
ㅇ 검사일시 : 0000년 00월 00일 00:00 ~ 0000년 00월 00일 00:00
ㅇ 관리검사관 : (서명)
ㅇ 수 검 자 : (서명)
검 사 항 목	검사여부	검사결과
1) 각 항행시설별 유지보수교범의 성능 확인 표준치 및 허용오차 주요 지시치(Key Parameter) - - - - 2) 모니터 지시치와 원격제어장치 지시치의 부합여부 3) 안테나 관리상태 및 해당 항행시설 주변의 전파 장애물 유무 4) 미터 지시치, 레이더 현시기, 잡음, 발열, 냄새 등의 청각적․시각적 관찰 5) 하드웨어 또는 소프트웨어 진단시험 (시험이 가능한 경우에 한함) 6) 기타 항행시설의 성능 확보를 위하여 필요한 사항

※ 검사여부는 “시행”, “미시행” 또는 “해당없음”으로 기록하고, 검사결과에는 “적합” 또는 “부적합”으로 기록