〔별표 1〕

다른 법령상의 시설물점검(제5조제2항 관련)

시 설 물	점검(검사)항목	점검시기	관 련 규 정
건축물, 설비	․ 특정관리대상시설 정기점검	년 2회	․ 「재난 및 안전관리 기본법」 제26조제1항제5호, 제27조제1항
가 스 시 설	․ 도시가스사용시설 정기안전검사	년 1회	․ 「도시가스사업법」 제17조제1항
			․ 「도시가스사업법 시행규칙」 제25조
소방시설물	․ 정밀소방점검 ․ 자체소방점검	년1회 이상 월1회 이상	․ 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제15조
자 가 용 전 기 설 비	․ 전기수용설비 및 비상용 예비발전 설비	3년 1회	․ 「전기사업법」 제65조
			․ 「전기사업법 시행규칙」 제32조
저 수 조	․ 저수조 청소 ․ 위생상태 점검	반기 1회 이상 월 1회 이상	․ 「수도법」 제33조제2항
			․ 「수도법 시행령」 제50조제2호
			․ 「수도법 시행규칙」 제22조의3제1항
승 강 기 설 비	․ 승강기(17인승)	년 1회	․ 「승강기시설 안전관리법」 제13조 ․ 「승강기시설 안전관리법 시행규칙」 제18조