[별표 1] 수질관리 단계 및 발령 절차

1. 수질관리 단계

남조류 세포수 (세포/mL) 클로로필-a 예측 농도 (㎎/㎥)	10,000 미만1)	10,000 이상	50,000 이상	2×105 이상
35㎎/㎥을 초과하고 7일 중 4일 이상 유지	-	관심단계2)	주의단계	경계단계
70㎎/㎥을 초과하고 7일 중 4일 이상 유지	관심단계	주의단계	경계단계	심각단계
105㎎/㎥을 초과하고 7일 중 4일 이상 유지	주의단계	경계단계	심각단계	심각단계
140㎎/㎥을 초과하고 7일 중 4일 이상 유지	경계단계	심각단계	심각단계	심각단계
175㎎/㎥을 초과하고 7일 중 4일 이상 유지	심각단계	심각단계	심각단계	심각단계

비고)

1. 남조류 세포수는 유해남조류인 Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis,

Oscillatoria속 세포수의 합으로 한다.

2. 클로로필-a 농도가 70 mg/m3을 초과하여 수질관리 단계 최초 발령 시에는 초과한 날 이후 전반적으로 농도 상승이 예상될 경우 발령한다.

3. 1)남조류 세포수가 10,000 미만일 경우, 수질관리 단계 발령을 위한 클로로필-a 농도 기준은 각각 70㎎/㎥, 120㎎/㎥, 160㎎/㎥, 200㎎/㎥ 초과 시로 완화한다.

4. 2)남조류 세포수가 10,000 초과 시에는 클로로필-a 예측 농도 값과 관계없이 “관심”단계를 발령한다.

2. 발령절차

가. 1단계(평상시) : 클로로필-a 농도, 남조류 세포수를 포함한 주 1회 수질모니터링 실시 및 주 2회 단기수질예보 발표(월요일과 목요일)

나. 2단계(수질관리 단계 발령) : 클로로필-a 예측 농도값과 남조류 세포수 측정값이 모두 수질관리 단계 발령 기준을 만족할 때 그 정도에 따라 관심~심각 단계 발표. 단, 남조류 세포수가 10,000 세포/mL 이상으로 출현 시 클로로필-a 농도 예측결과와 관계없이 관심단계 우선 발령.

다. 3단계(모니터링 강화) : 수질관리 단계 발령 시 모니터링을 주 2회로 강화

라. 4단계(수질관리 단계의 조정) : 클로로필-a 예측 농도 및 남조류 세포수 기준을 모두 만족 시 상위 단계로 격상하고, 한 항목이라도 기준 미만 시 하위 단계로 격하.

마. 5단계(수질관리 단계의 해제) : 수질관리 단계 발령 기간 중 남조류 세포수가 10,000 미만일 경우에는 클로로필-a 예측 농도가 ‘관심’단계 발령기준(70 mg/m3을 초과하고 4일 이상 유지)을 만족하지 못할 때 수질관리 단계 해제. 반대로 남조류 세포수가 1회라도 10,000 세포/mL 이상일 경우에는 클로로필-a 예측 농도가 ‘관심’단계 발령기준(35 mg/m3을 초과하고 4일 이상 유지)을 만족하지 못하면서 동시에 남조류 세포수가 연속 2회 10,000 세포/mL 미만인 경우에 해제.