[별표 1]

원자로시설의 기술기준으로 적용되는 전력산업기술기준(KEPIC) (제3조 관련)

분야	분류 기호	제목	참조기준	비고
QA 품질 보증	QAP	원자력 품질보증	ASME NQA-1 (’94 edition, ’95 addenda)
	QAI	공인검사	ASME QAI-1 (’01 edition, ‘03 addenda)	전력산업 기술기준을 우선 적용
	QAR	등록기술자의 자격 인정	ASME Appendix XXIII (’01 edition～’03 addenda)	전력산업 기술기준을 우선 적용
MN 원자력기계	MNA	일반요건	ASME III NCA ('95 edition～’03 addenda)	MNA는 전력산업 기술기준을 우선 적용 별표2 적용
	MNB	1등급 기기	ASME III Div.1 NB ('95 edition～’04 edition)
	MNC	2등급 기기	ASME III Div.1 NC ('95 edition～’04 edition)
	MND	3등급 기기	ASME III Div.1 ND ('95 edition～’04 edition)
	MNE	금속격납용기	ASME III Div.1 NE ('95 edition～’04 edition)
	MNF	지지물	ASME III Div.1 NF ('95 edition～’04 edition)
	MNG	노심지지구조물	ASME III Div.1 NG ('95 edition～’04 edition)
	MNZ	부록	ASME III Div.1 NZ ('95 edition～’04 edition)
MI 원전 가동중검사	MIA	일반요건	ASME XI Div.1 IWA ('95 edition～’04 edition)	별표2 적용
	MIB	1등급 기기	ASME XI Div.1 IWB ('95 edition～’04 edition)
	MIC	2등급 기기	ASME XI Div.1 IWC ('95 edition～’04 edition)
	MID	3등급 기기	ASME XI Div.1 IWD ('95 edition～’04 edition)
	MIE	금속격납용기 및 금속라이너	ASME XI Div.1 IWE ('95 edition～’04 edition)
	MIF	지지물	ASME XI Div.1 IWF ('95 edition～’04 edition)
	MIL	격납구조	ASME XI Div.1 IWL ('95 edition～’03 addenda)
	MIZ	부록	ASME XI Div.1 Appedix ('95 edition～’04 edition)
MO 원전 가동중시험	MOA	일반요건	ASME OM-ISTA (‘95 edition～’04 edition)	별표2 적용
	MOB	펌프 가동중시험	ASME OM-ISTB (‘95 edition～’02 addenda)
	MOC	밸브 가동중시험	ASME OM-ISTC (‘95 edition～’04 edition)
	MOD	압력방출장치 가동중시험	ASME OM-App. I (‘95 edition～’04 edition)
	MOE	방진기 가동중시험	ASME OM-lSTD (‘95 edition～’02 addenda)
	MOF	냉각계통 성능시험	ASME OM-Part 2 ('94 edition, ’03 addenda)
	MOG	배관 진동시험	ASME OM-Part 3 ('94 edition～’02 addenda)
	MOH	동력구동 압력방출밸브 성능시험	ASME OM-Part 13 ('94 edition～’02 addenda)
	MOI	디젤구동장치 가동중시험	ASME OM-Part 16 ('94 edition, ’03 addenda)
	MON	적용사례	ASME OMN Code Case ('98 edition～’04 edition)
MF 원전기계기기의 성능 검증	MFA	일반요건	ASME QME-1 Sec.QR ('97 edition～’04 edition)	별표2 적용
	MFB	능동펌프 조립품의 성능검증	ASME QME-1 Sec.QP ('97 edition～’02 addenda)
	MFC	능동밸브 조립품의 성능검증	ASME QME-1 Sec.QV ('97 edition～’02 addenda)
	MFD	동적구속물의 성능검증	ASME QME-1 Sec.QDR ('02 addenda)
MH 공조 기기	MHA	일반요건	ASME AG-1 Div.I ('97 edition～’04 addenda)
	MHB	공기정화 및 공기 조화	ASME AG-1 Div.II ('97 edition～’04 addenda)
	MHD	시험절차	ASME AG-1 Div.IV ('97 edition～’04 addenda)
MC 크레인	MCN	원자력발전소 크레인	ASME NOG-1('02 edition～ ’04 edition)	별표2 적용
EN 원자력 전기기기	ENA	일반요건	ANSI/ANS 51.1-1983 (R1988)
	ENB	설계	IEEE 279(R78), 308('01), 317 ('96), 352('87, R99), 379('94, '00), 384('92, R97), 387('01), 420('01), 494('74, R90), 497('02), 577('04), 603('98), 741('02), 765('06), 946('04), 7-4.3.2('03), ANSI/ISA S67.04.01 ('94, '00)
	END	검증	IEEE 323('83, R96, '03), 334('99), 344('87, '04), 382('96), 383('74, '03), 535('94), 572('92), 627('80, R96), 649('99), 650('06)
	ENE	설치	IEEE 336('91), 628('01), 690('02), ANSI/ISA S67.01('94)
	ENF	시험 및 검사	IEEE 336('91), 338('87, R00)
EM 계측 및 제어기기	EMC	신호변환	IEEE 1050('99)
	EME	소프트웨어 검증	IEEE 828('05), 829('98), 830('98), 1008('02), 1012 ('04), 1016(‘98), 1028('02), 1074('06), 1228(‘94)
SN 원자력 구조	SNA	일반요건	ASME III, NCA ('95 edition～‘03 addenda)	전력산업 기술기준을 우선 적용
	SNB	격납구조	ASME III, Div.2 CC ('95 edition～'04 edition)
	SNC	철근콘크리트구조	ACI 349('01)
	SND	강구조	AISC N690('94)
	SNE	방호도장	ASTM D 3359('95), 3843('00), 3911('95), 3912('95), 4082('95), 4227('95), 4228('95), 4537('96), 4538('95), 4541('95), 5139('96), 5144('00), 5163('96), 5498('94), 5962('96)
ST 구조 총칙	STA	설계하중	ASCE 7 ('98 edition～'02 edition) 건축물 하중기준 및 해설/ 건축학회 발행(‘00)	별표2 적용
	STB	지진해석 및 내진성능평가	ASCE 4('98), IEEE 344('04), ASME QME-1. APP. QR-A ('02), ANSI/ANS-2.2('88)	전력산업 기술기준을 우선 적용. 단, STB 4는 별표2 적용
FP 화재 예방	FPN	원자력발전소 화재 예방	NFPA 803(’98 edition), 804(’01 edition)	별표2 적용