[별표 1] 충실형 지주의 풍력계수

형상단면		풍력계수([eqn: rm C])	비고
원형		1.2
4각형		2.0
4각형 R부		1.2	r/d = 0.2이상
6, 8각형		1.4