[별표 1]

함정등의 구급장비(제9조제2항 관련)

□ 해양응급의료시스템 및 의료장비

구 분	내 용
해양원격응급의료 시스템	1. 응급 및 일반 환자(등록, 접수)관리 기능 2. 기본 생체 신호 측정 저장, 전송 3. 동영상 전송 기능 4. 전송 동영상 화질 조정 기능 5. 데이터베이스 접속 기능 6. 의료장비 데이터 연동 기능
의료장비	1. 환자감시장치(Patient Monitor) 2. 자동제세동기(AED)
구급장비	1. 인공호흡 마스크(Pocket Mask) 2. 충전식 흡인기 3. 머리고정장치자동식 4. 긴 척추 고정판 5. 자동산소 소생기(휴대용) 6. 응급구조사용 가방 7. 고압증기 멸균 소독기 8. 화상 처치 세트 9. 수동식 인공호흡기(BVM) 10. 기도확보 유지용 세트 11. 경추 보호대 12. 골절부목 13. 구출 고정대 14. 분리형 들것 15. 전자 체온계 16. 분만세트 17. 구조사용 가위 18. 진공 부목 19. 겸자 20. 쇼크방지용 하의 21. 공기청정기 외 부품(소모품 6개) 22. 에어 매트리스(선박용)

□ 구급의약품 및 소모품

순번	품 목	규 격	단 위
1	탄력붕대(6인치)	12入	EA
2	반창고	1″×10入	BX
3	면반창고	7.5cm×330cm	박스
4	손세정제	50ml	개
5	소독포장지	고압멸균용	매
6	포비돈	50入	박스
7	에탄올	250ml	개
8	생리식염수	세척용(10개)	박스
9	과산화수소	250ml	개
10	증류수	소독용(10개)	박스
11	일회용반창고	크기별로/(26혼합20개)	박스
12	알코올포	10개	박스
13	설압자	100개	박스
14	종합감기약	10알	개
15	해열진통제	10알	개
16	화상연고	20g	개
17	외상연고	10g	개
18	소화제제	10알	박스
19	일회용주사기	1cc(100개)	박스
20	일회용주사기	3cc(100개)	박스
21	일회용주사기	10cc(100개)	박스
22	일회용주사기	50cc(25개)	박스
23	가 제	2″×2″(5cm*5cm)(200매)	박스
24	가 제	4″×4″(10cm*10cm)(200매)	박스
25	에어파스	200㎖	개
26	탈지면(솜)	10g*540cm(12개입)	박스
27	니라마이드산	25g	개
28	붕 대	5cm*540/12개입	박스
29	붕 대	7.5cm*540/12개입	박스
30	포리글러브	100조	박스