[별표 10] 열원시스템 에너지소비율 평가표(제14조 관련)

열원시스템 종류	에너지소비율
	개별보일러 효율, 열원공급시스템 종류
		레벨0		레벨1		레벨2		레벨3
개별 보일러		1		0.96		0.94		0.92
		84%		91%		93%		95%
집단 에너지		1		0.93		0.89		0.85
		-		지역 난방		구역형열병합발전		소형열 병합발전