[별표 13] 지역별 단위세대의 연간난방부하 기준         (A : 전용면적 ㎡)

지역	연간난방부하계산식
중부	456A + 2,476 [MJ]
남부	426A + 2,487 [MJ]
제주	362A + 2466 [MJ]