【별표 13의6】 열 주기 시험 순서 (제27조 관련)

도표 1

표본의 전압

도표 1

표본의 온도

Ta max	규정된 최고 사용 주위 온도

Ta min	규정된 최저 사용 주위 온도

Un	정격 전압

tgα	온도 구배

ΔT	시료 내부와 외부의 온도 차이

[그림 1]  열 주기 시험 순서