[별표 14] 지역별 단위세대의 급탕부하량 기준                   단위 : MJ

지역	59㎡미만	59㎡～84㎡미만	84㎡～125㎡미만	125㎡이상
중부	11,290	13,818	14,504	15,530
남부	8,008	10,879	12,110	14,848