(별표 2)

검사시설 및 시험기구

품 명	수 량	비 고
실 험 실 (수도전, 세척대 포함) 실 험 대 시 약 대 시 약 장 및 초 자 기 구 장 화 학 천 평 및 분 등 조 제 용 저 울 및 분 등 항온수조 항 온 건 열 기 및 일 반 건 열 기 p H 측정기 전 기 로 증 류 수 제 조 기 또 는 채 취 기 표 준 체 비 중 계 냉 장 고 스 팩 트 로 포 토 메 타 또 는 이 와 동 등 한 기 기 원 심 분 리 기 무 균 실 또 는 검 사 가 능 한 무 균 상 사 존 리 다 또 는 역 가 측 정 용 기 구 진 공 건 조 기 또 는 칼 피 샤 수 분 측 정 기 밀 봉 테 스 타 또 는 동 검 사 기 구 배양기 융 점 측 정 기 액 체 크 로 마 토 그 라 피 (HPLC) 파이로젠데스타 또는 발열성 물질검사시설 및 기구 유 리 용 기 시 험 기 구 (쇠약절구뷰렛등) 이 물 질 검 사 기 구 붕 해 도 측 정 기 기 타 필 요 한 초 자 및 기 구 류	1 개소 1 조 1 조 각 1 조 1 대 1 대 1 조 각 1 조 1 대 1 대 1 조 1 조 1 조 1 대 1 대 1 대 1 조 1 조 1 조 1 조 1 대 1 대 1 조 1 조 1 조 1 조 1 대 -	· 전자천평은 분등제외 · 전자천평은 분등제외 · 온도조절 가능한 것 · 초순수제조기 대체 가능 · 300ℓ 이상 · 항생물질제제에 한함 · 항생물질제제에 한함 · 항생물질제제에 한함 · 항생물질제제 및 주사제에 한함 · 주사제에 한함 · 주사제에 함함 · 주사제에 한함 · 정제에 한함