〔별표 2〕

먹는물 수질감시항목 시험결과 표시한계 및 결과표시

NO.	성 분 명	시험결과 표시한계(mg/L)	시험결과 표시자리수(mg/L)
1	Uranium	0.0001	0.0000
2	Antimony	0.002(ICP) 0.00005(ICP-MS)	0.000 0.00000
3	Perchlorate	0.002	0.000
4	Vinyl Chloride	0.001	0.000
5	Styrene	0.001(퍼지&프랩GC-MS) 0.002(퍼지&트랩-GC)	0.000
6	Chloroethane	0.001	0.000
7	Bromoform	0.001	0.000
8	Chlorophenol	0.0001	0.0000
9	2,4-Dichlorophenol	0.0001	0.0000
10	Pentachlorophenol	0.0001	0.0000
11	2,4,6-Trichlorophenol	0.0001	0.0000
12	Di(2-ethylhexyl)phthalate	0.001	0.000
13	Di(2-ethylhexyl)adipate	0.001	0.000
14	Benzo(a)pyrene	0.00001	0.00000
15	Microcystin LR	0.0001	0.0000
16	2,4-D	0.001	0.000
17	Alachlor	0.0005	0.0000
18	Bromate	0.0005	0.0000
19	Chlorate	0.03	0.00
20	Ethylendibromide	0.00005	0.00000
21	Bromochloroacetonitrile	0.0005	0.0000
22	Monobromoacetic acid	0.001	0.000
23	Monochloroacetic acid	0.001	0.000
24	Formaldehyde	0.02	0.00
25	Geosmin	0.000001	0.000000
26	2-MIB	0.000002	0.000000
27	Corrosion index	-	0.0
28	Norovirus	양성, 음성	양성, 음성