소방정보통신 운영관리 규정 [별표 2]

소방정보통신 유지보수용 계측기 및 공구 보유기준(제15조)

품 명	계측기 및 공구 보유기준		비 고
	소방본부	소 방 서
[측정계기]			무선국 운영 필수 측정계기
1. 레벨메터	1대	-
2. 공중선전력계	1대	1대
3. 주파수측정기	1대	-
4. 멀티테스터	1대	1대
5. 축전지 비중계	1대	1대
6. 바텐스키	1대	1대
7. 랜테스터기	1대	1대
[기본공구]			정보통신 시설·장비 유지보수 필수공구
1. 전기인두	1개	1개
2. 드라이브	+, - 각 1개	+, - 각 1개
3. 뺀치(pinchers)	1개	1개
4. 롱노즈	1개	1개
5. 니퍼	1개	1개
6. 프라이어	1개	1개
7. 몽키스패너	1개	1개
8. 전기드릴	1대	1대
9. 공구함(철재)	1대	1대
10. 랜툴	1개	1개