[별표 2]

측정분석능력 평가항목과 평가기준 (제8조 관련)

1. 평가항목

측정분석능력 평가항목은 표 1과 같다. 바이러스 분야의 접종시료(양성시료)는 표준바이러스 용액을 필터에 접종하여 조제한다. 원생동물 분야의 접종 정제수시료는 정제수 10L에 정도관리용 (난)포낭 표준용액을 접종하여 조제한다.

표 1. 분야별 측정분석능력 평가항목

평가항목		평가시료
바이러스	회수율	접종시료(양성시료)
		음성시료
크립토스포리디움 및 지아디아	평균회수율(%) 및 정밀도	접종 정제수시료
		접종 정제수시료
		접종 정제수시료
		접종 정제수시료
		음성시료
	회수율1)	접종 정제수시료
		음성시료

1) 크립토스포리디움 및 지아디아 회수율 평가는 지도·점검 시 평가항목으로 한다.

2. 평가기준

항목별 평가는 표 2의 평가기준에 따라 허용기준의 만족여부에 따라 적․부를 판정하고, 종합평가는 전 항목이 적합하면 적합으로 판정한다.

표 2. 평가항목별 허용기준

평가항목		접종 정제수시료	음성시료
바이러스	회수율(%)	35 - 150	음성
크립토스포리디움	평균회수율(%)	24 - 100	음성
	정밀도(상대표준편차, RSD)	최대 55
	회수율(%)	11 - 100
지아디아	평균회수율(%)	24 - 100	음성
	정밀도(상대표준편차, RSD)	최대 49
	회수율(%)	14 - 100