<별표 2-1>  적용대상 전원의 적용기준 및 기준가격

전원		적용설비 용량기준	구 분		기준가격(원/㎾h)		비고
					고정요금	변동요금
풍력		10㎾이상	-		107.29	-	감소율 2%
수력		5㎿이하	일반	1㎿이상	86.04	SMP+15
				1㎿미만	94.64	SMP+20
			기타	1㎿이상	66.18	SMP+ 5
				1㎿미만	72.80	SMP+10
바이오 에너지	LFG	50㎿이하	20㎿ 이상		68.07	SMP+ 5	화석연료 투입비율 : 30%미만
			20㎿ 미만		74.99	SMP+10
	바이오 가스	50㎿이하	150㎾ 이상		72.73	SMP+20
			150㎾ 미만		85.71	SMP+25
	바이오 매스	50㎿이하	목질계 바이오		68.99	SMP+15
폐기물	폐기물 소각	20㎿이하	-		-	SMP+ 5
	RDF	50㎿이하	-		-	SMP+15
해양 에너지	조력	50㎿이상	최대조차 8.5m이상	방조제유	62.81	-
				방조제무	76.63	-
			최대조차 8.5m미만	방조제유	75.59	-
				방조제무	90.50	-
연료전지		200㎾이상	바이오가스 이용		227.49	-	감소율 3%
			기타연료 이용		274.06	-

주1) 화석연료 투입비율은 월 단위를 기준으로 하며, 발전에 소요된 열량에 대한 화석연료의 열량비율임.

주2) 풍력, 연료전지의 발전차액지원개시일별 기준가격은 별표 2-3과 같음

주3) 수력의 일반은 수력발전을 주목적으로 하는 설비이며, 기타는 수력발전이 부가적인 목적의 설비임.

주4) 용량은 동일사업자가 인근지역(설치장소의 경계가 250미터이내의 지역을 의미한다) 에서 설치한 용량의 합을 기준으로 적용함.

주5) RDF는 “자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률” 시행규칙 제20조의3(폐기물 고형연료제품 및 사용시설 등) 별표 7에서 정한 RDF에 한함.