[별표 3]

기기상각비 산정기준

품 명	규 격	상각 년수	연간 가동 일수	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	일 당 ( 10-5 )
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
도화기	-	8년	278	0.9	0.025	-	40.5	9.0	-	49.5
GPS 측량기	1, 2주파수	8년	220	0.9	0.5	0.14	51.1	28.4	38.5	118.0
광 파 측거의	1~ 60 km	8년	220	0.9	0.5	0.14	51.1	28.4	38.5	118.0
데오드 라이트	0.2~10초독	8년	220	0.9	0.3	0.14	51.1	17.0	38.5	106.6
정밀 레벨	1, 2등용	8년	220	0.9	0.3	0.14	51.1	17.0	38.5	106.6
금속관로 탐 지 기	-	5년	278 (365)	0.9	0.1	-	64.7	37.3	-	102.0