(별표 3)

생물학적제제 제조 및 검사에 필요한 시설 및 기구

품 명	수 량	비 고
냉 장 고 (5℃) 냉 동 고 (-20℃ 이하) 초저온냉동고 (-80℃ 이하) 배양기 (세 균 배 양 용) 부 화 기 (소 형, 계 란 배 양) 부 화 기 (대 형, 계 란 배 양) 조 직 배 앙 회 전 장 치 도 립 현 미 경 현 미 경 (조 명 등 포 함) 화 학 천 평 천 평 p H 측정기 제 진 기 전 기 영 동 장 치 항 온 수 조 세 균 여 과 기 (대 형) 세 균 여 과 기 (소 형) 이 온 교 환 수 지 장 치 (재 증 류 수 제 조 용) 증 류 수 제 조 기 (대 형) 건 열 멸 균 기 콜 로 니 계 산 기 자 석 교 반 기 피 펫 세 척 기 진 공 펌 프 진 탕 기 제 습 기 <삭제> 고 압 멸 균 기 (대 형) 고 압 멸 균 기 (소 형) 원 심 분 리 기 (대 형) 원 심 분 리 기 (소 형) 분 주 탱 크 분 주 기 (자 동) 코 로 이 드 밀 (대 형) 또는 호모게나이저 캡 핑 기 진 공 검 사 기 냉 동 건 조 기 조 직 마 쇄 기 수 분 측 정 용 진 공 건 조 기 또는 함습도측정기 보 관 용 액 체 질 소 콘 테 이 너 CO2 배앙기 암 시 야 장 치 현 미 경 앰 플 실 러 자 외 선 등 세 척 기 분 무 기 (대 형) 분 무 기 (소 형)	1 대 1 대 1 대 1 대 1 대 1 대 1 식 1 대 1 대 1 대 1 대 1 대 1 대 1 조 1 대 1 조 1 조 1 조 1 조 1 대 1 대 1 대 1 대 1 대 1 대 1 대 <삭제> 1 대 1 대 1 대 1 대 1 대 1 대 1 대 1 대 1 대 1 대 1 대 1 대 1 대 2 대 1 대 1 대 1 대 1 대 1 대 1 대	· 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생산용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생 산 용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생 산 용 · 생산 및 자가검사용 <삭제> · 생 산 용 · 생산 및 자가검사용 · 생 산 용 · 생산 및 자가검사용 · 생 산 용 · 생 산 용 · 생 산 용 · 생 산 용 · 생산 및 자가검사용 · 생 산 용 · 생 산 용 · 자가검사용 · 생산 및 자가검사용(해당백신에 한함) · 생산용 및 자가검사용 · 생산및 자가검사용(해당백신에 한함) · 생산 및 자가검사용 · 생산 및 자가검사용 · 생 산 용 · 생 산 용 · 생산및 자가검사용