[별표 3]

장비관리대장 대상 장비(제11조제3항 관련)

1. 대기배출가스측정기

2. 굴뚝시료채취장치

3. 실내공간오염물질 시료채취장치

4. 실내공간오염물질 자동측정기

5. 소음계

6. 진동레벨계

7. 자외선/가시선 분광광도계(UV/VIS-Spectrophotometer)

8. 원자흡수분광광도계(AAS ; Atomic Absorption Spectrophotometer)

9. 유도결합플라스마분광계(ICPS ; Inductively Coupled Plasma Spectrometer)

10. 유도결합플라스마분광계/질량분석기(ICPS/MS ; Inductively Coupled Plasma Spectrometer/Mass Spectrometer)

11. 기체크로마토그래프(GC ; Gas Chromatograph)

12. 기체크로마토그래프/질량분석기(GC/MS ; Gas Chromatograph/Mass Spectrometer)

13. 황분석기(XRF-Sulfur Analyzer)

14. 증류수 제조기

15. 고성능액체크로마토그래프(HPLC ; High Performance Liquid Chromatograph)

16. 액체크로마토그래프/질량분석기(LC/MS ; Liquid Chromatograph/Mass Spectrometer)

17. 이온크로마토그래프(IC ; Ion Chromatograph)

18. 이온크로마토그래프/질량분석기(IC/MS ; Ion Chromatograph/Mass Spectrometer)

19. 고속용매추출장치(ASE ; Accelerated Solvent Extractor)

20. 수은분석기

21. 기타 시험․검사 결과의 신뢰도 확보를 위하여 관리가 필요한 장비