[별표 3] 전력생산 총 운영비 예측 (제15조제2항 관련)

전력거래계약 기간 동안의 총 운영비는 다음과 같이 산정한다.

1. 디젤발전을 지속 유지․확장(신․증설 포함)할 경우

① 총 운영비 = 신․증설비(대체투자 포함) + 운영비

② 신․증설비(대체투자 포함) = 디젤 발전설비 구축비

③ 운영비 = 연료비(디젤) + 감가상각비 + 지급수수료 + 수선유지비 + 기타비용

④ 감가상각비 = 디젤 발전설비 관련 감가상각비

⑤ 수선유지비 = 디젤 발전설비 관련 수선유지비

⑥ 지급수수료 = 디젤 발전설비 관련 지급수수료

⑦ 기타비용 = 제경비 + 발전소주변지역 지원사업 등

2. 전력거래계약을 통한 신재생에너지 발전의 경우

① 총 운영비 = 신․증설비 + 운영비

② 신․증설비 = 디젤 발전설비 구축비 + 용량요금

③ 운영비 = 연료비(디젤) + 감가상각비 + 지급수수료 + 수선유지비 + 기타비용 + 전력량요금

④ 감가상각비 = 디젤 발전설비 관련 감가상각비

⑤ 수선유지비 = 디젤 발전설비 관련 수선유지비

⑥ 지급수수료 = 디젤 발전설비 관련 지급수수료

⑦ 기타비용 = 제경비 + 발전소주변지역 지원사업 등

⑧ 용량요금 = [별표 1] 참조

⑨ 전력량요금 = 전력거래량 예측치 × 전력거래단가

비고)

1. 전기판매사업자는 구축비 및 운영비 예측을 위한 기본 데이터(디젤 발전설비 구축비, 연료비, 전력판매량, 발전량 등)의 최근년도 자료를 사업계획서 또는 제안공고 등에 명시하여야 한다.

2. 전기판매사업자는 구축비 및 운영비 예측을 위해 필요한 연료비(디젤, LNG 등) 상승률 등을 공신력 있는 기관의 전망치를 기반으로 산정하여, 사업계획서 또는 제안공고 등에 명시하여야 한다.

3. 전기판매사업자는 해당도서의 전력수요 상승률(평균부하, 최대부하)을 산정하여, 사업계획서 또는 제안공고 등에 명시하여야 한다.