[별표 3]

진단대상 소블록 선정기준

(단위 : 개소)

전체 블록수	진단대상 블록수	비 고
10 이하	1 이상
11 ～ 30	2 이상
31 ～ 50	3 이상
51 ～ 80	4 이상
81 ～ 100	5 이상
101 ～ 150	6 이상
151 ～ 200	7 이상
201 ～ 300	8 이상
301 ～ 400	9 이상
401 ～ 500	10 이상
501 ～ 700	12 이상
701 ～ 1,000	14 이상
1,001 ～ 1,500	17 이상
1,501 ～ 2,000	20 이상
2,001 ~	22 이상

※ 진단대상 블록은 수도사업자가 조정할 수 있다.