[별표 3]

측정분석기록물 보관방법 (제16조제1항 관련)

1. 검사기관은 시험계획서 및 시험기초자료, 시험성적서를 발부한 날로부터 5년간 보관하여야 한다.

2. 시험계획서

시험계획서는 매 시험 마다 각 호의 사항이 기록되도록 시험 전에 작성하여야 한다.

가. 시험제목

나. 시험목적

다. 시험의뢰자, 명칭 및 소재지 (검사의뢰 받은 경우에 한함)

라. 시험 개시 및 종료 예정일

마. 시험방법

바. 시료채취 및 검사일정

사. 검사기관의 명칭 및 소재지

아. 분석책임자의 서명날인

3. 시험기초자료

시험기초자료는 매 시료마다 다음 각 호의 사항이 포함되도록 작성하여 사무실 또는 실험실에 비치하고, 사진, 그림파일 및 관찰 슬라이드는 적절한 장소(컴퓨터, 냉장고)에 보관한다.

가. 바이러스 분야

1) 시료채취기록부 : [별지 제5호서식]

2) 시료전처리기록부 : [별지 제6호서식]

3) 세포배양기록부 : [별지 제7호서식]

4) 정량산정기록부 : [별지 제8호서식]

5) 시험성적서

나. 원생동물 분야

1) 시료채취기록부 : [별지 제9호서식]

2) 시험일지 : [별지 제10호서식]

3) 시험기록부 : [별지 제11호서식] 및 [별지 제12호서식]

4) 관찰된 (난)포낭에 대한 사진 또는 그림 파일.

현미경으로 관찰된 (난)포낭 하나하나를 사진 또는 그림파일로 저장․보관하여야 하며, 양성대조군의 경우 (난)포낭에 대해 각각 3개 이상씩, 원수 및 정수 검사 시에는 관찰된 모든 (난)포낭을 사진 또는 그림파일로 저장하되, 각 사진 또는 그림파일에는 초록색 형광 염색 결과와, 핵 염색 결과, 미분간섭대비(DIC)에 의한 내부구조의 확인 결과가 포함되어야 한다.

5) 현미경 관찰 슬라이드

검사가 완료된 슬라이드는 냉암소에 보관하여야 한다.

6) 시험성적서 : [별지 제13호서식]

4. 시험성적서

가. 바이러스 분야

시험성적서는 매 시험마다 다음 각 호의 사항이 포함되도록 작성한다.

1) 시험제목 및 목적

2) 검사기관의 명칭 및 소재지

3) 시험의 개시일 및 종료일

4) 시험방법 및 시료수

5) 채취일시, 장소 및 방법

6) 검사결과(총배양성바이러스, 수온, 탁도, 수소이온농도 및 유리잔류염소농도)

7) 시험성적서 작성일자

8) 시험책임자의 서명날인

나. 원생동물 분야

시험성적서는 매 시험마다 [별지 제13호서식]에 따라 작성한다.