[별표 3-4] 농림축산업용 유전자변형생물체 격리포장시설 구비요건(제3-31조제6항 관련)

구 비 요 건

1) 격리포장시설(※비닐온실 포함)은 펜스나 울타리를 설치하여 주위와 물리적인 격리가 이루어져야 한다. 펜스나 울타리의 높이는 최소한 땅속 지지물을 포함하여 2m이상이 되어야 한다. 다만, 비닐온실의 펜스나 울타리는 비닐온실과 1m이상 된 곳에 땅속지지물을 포함하여 1m이상이 되어야 한다.

2) 격리포장시설은 출입을 제한할 수 있는 잠금장치와 유전자변생물체의 실험장소임을 알리는 표지판이 설치되어야 한다.

3) 필요한 경우에, 개화기에 생식기관을 제거하거나, 봉지 씌우기, 망사피복 설치 등으로 화분의 비산을 방지한다.

4) 격리포장시설 근처에 교잡 가능한 동종 또는 근연 야생종에 분포를 조사하고 교잡 거리 내에 있는 경우에는 이들을 제거하여야 한다.

5) 병원성이 있는 유전자변형식물을 취급하였을 경우에는 반드시 토양, 식물체, 사용농기구, 작업복 등을 작업이 종료된 후 소독/폐기한다.

6) 격리포장시설 구역 내에 집수로, 집수장 설치를 구비하여 유전자변형식물 및 부산물 등이 배수 중에 배출되지 않도록 조치한다.

7) 격리포장시설 구역 내에 농기구, 작업복 등을 보관하고 격리포장 또는 비닐온실 내에서 실험하는 유전자변형생물체가 작업 중 외부로 유출되지 않을 수 있는 충분한 작업공간을 확보하여야 한다.

8) 격리포장 시설내에 폐기물(식물체 등)을 소각할 수 있는 소각장비를 설치․운영하거나 유전자변형생물체 취급관리기준에 따라 운반하여 소각할 수 있는 전문위탁소각장의 증빙서류를 보관해야 한다.