[별표 4]

한우·젖소 친자감정 유전자 검사 기준

1. 시료 수집방법

○ 친자감정을 위한 유전자 검사를 실시하기 위해서는 친자감정 대상우 및 대상우 부모의 3개 시료를 확보

○ 검사시료는 혈액을 기본으로 하고 개체별로 항응고제가 들어있는 tube를 이용하여 3ml 이상 채취

○ 혈액채취가 불가능할 경우에는 30가닥 이상의 모근 혹은 조직을 수집

2. 친자감정 유전자 검사용 마커의 선정

○ 친자감정을 위한 마커는 국제동물유전학회(ISAG)에서 추천한 초위성체마커 중 11개 이상의 마커를 비교

- BM1824, BM2113, ETH10, ETH225, ETH3, INRA23, SPS115, TGLA122, TGLA126, TGLA227, TGLA53

3. 친자불일치에 대한 재검사

○ 1차 검사에서 친자불일치가 나타난 개체는 2차 재검을 통해 확증

○ 친자불일치로 판정된 개체에 대해 이의가 있을 경우에는 해당 개체에 대해 국립축산과학원에서 검정을 실시한다.

4. 시료의 보관

○ 채취된 혈액 혹은 모근 및 조직은 채취시 기록된 개체별 번호가 기록된 원형상태로 매입이 종료되는 시점까지 보관

○ 추출된 DNA는 검정이 종료되는 시점까지 보존

○ 친자불일치 검사 분석결과는 친자불일치의 근거자료로 검정종료 까지 보존