[별표 4]

환경측정분석전문기관 사후관리 방법 및 절차(제11조 관련)

1. 사후관리 평가요소

1.1 시료채취 및 분석 능력의 지속성 확인

1.2 측정분석업무 수행 과정의 정확성

1.3 기술인력, 시설 및 장비 등의 적정성

1.4 측정분석 자료의 작성 및 성적서 발급의 적정성

1.5 기타 관련 자료의 보관 및 관리

2. 사후관리 방법 및 절차

2.1 사후관리에 대한 평가는 다음과 같이 수행하며, 필요한 경우 제3조제1항의 기술위원단의 전문가의 협조를 구할 수 있다.

2.2 시료채취능력 평가는 과학원장이 정한 시설 또는 인정기관이 시료채취 업무를 수행하는 당일에 해당 소각시설 현장에서 별지 제14호 서식의 시료채취능력 평가표에 따라 평가한다.

2.3 분석능력 평가는 과학원에서 조제한 평가용 시료를 각 인정기관에 배부하여 평가용시료 접수일로부터 20일 이내에 분석결과를 제출토록 하고, 별지 제12호 및 제15호 서식의 분석능력 평가표에 따라 평가한다.

2.4 운영관리는 담당공무원 또는 현지 평가위원이 현지평가를 통해 측정분석업무 수행과정의 정확성, 기술인력, 시설 및 장비 등의 적정성, 측정 자료의 작성 및 성적서 발급의 적정성, 기타 관련 자료의 보관 및 관리 등을 별지 제13호 및 제16호 서식의 평가표에 따라 평가한다.

3. 사후관리 보고

담당공무원은 평가위원이 현지평가를 통하여 작성한 각 분야별 평가표를 종합하여 과학원장에게 보고한다.