[별표 4-2] 의료장비 제안서 평가 및 배점한도

심사 부문별	항목별	평 가 내 용	배 점	비 고
수행 능력	경영 상태	신용평가등급 확인서	5	입찰자
	이행 실적	최근 3년간 유사 또는 동등 실적	10	제작자
	소 계		15
수행 기술	제안시스템 이 해 도	제안시스템의 기술적 내용의 이해도	10
		제안 요청서와의 부합성 및 창의성
	성 능	규격의 적합성	10
		시스템 구성의 적정성, 안정성, 효율성
		시스템 사양의 우수성	30
		향후 시스템 발전방안(추가 옵션 및 업그레이드)
		소프트웨어 기능의 우수성	8
		영상 품질의 우수성
		장애 발생시 대응기능 및 안전성(방사선 차폐 등)	2
	소 계		60
수행 계획	조직 및 인력계획	사업수행계획 및 조직체계의 적정성	5
		참여인력 투입계획 적정성 및 전문성
	시험운영	설치 및 시험운영 계획과 방법의 적정성	5
	소 계		10
기술지원 및 사후관리	교육훈련 및 기술지원	교육훈련 계획 및 내용의 충실도	5
		기술지원 및 정비지원 방안의 적정성
		향후 기능향상 지원계획
	유지보수	사후관리(A/S) 계획 및 조직의 적정성	10
		하자보증 (기간, 부품비, 비용 부담 조건 등)의 적정성
	소 계		15
합 계			100

주) 1. 관세청의 한국형 품목분류표 기준으로 90류 중 의료장비로 분류되는 장비에 적용

하며, 유사한 다른 장비류에도 준용이 가능하다.

2. 경영상태 평가, 실적인정, 평가항목 가감에 대해서는 별표 4-1의 2, 3, 4호를 동일

하게 적용한다.