【별표 6의3】가스증기방폭구조인 전기기기의 일반확인시험(제13조 관련)

번호	구 분	내 용
1	확인시험의 방법	제조자는 인증기관에 제출된 시료와 사양이 지속적으로 일치함을 보장하는데 필요한 일상확인 및 시험을 수행해야 한다. 또한 해당 방폭구조별로 필요한 일상확인 및 시험을 수행해야 한다.