【별표 8】

재난 유형	대응 방법
화재	- 최초 발견자는 가장 가까운 곳에 위치한 화재경보장치를 이용하여 신속하게 경보를 전파 - 건물에 있는 직원 및 방문자들은 가장 근처에 있는 비상구를 통해서 신속하게 대피하도록 유도 - 의명에 의거 기록물 반출 우선순위에 따라 지정장소로 기록물 반출 실시
침수	- 침수로를 파악하여 폐쇄 - 침수된 종이 기록물은 뒤틀림 현상 및 곰팡이 발생이 촉진되므로 복구 후 마이크로필름 촬영하여 대체 보존
해충으로부터 피해	- 보존시설 영역 내에 음식물이나 음료수 반입 금지 - 해충 오염 시 외부전문기관으로 소독처리를 요청하거나 중앙기록물관리기관 담당자에게 조언 요청
폭발	- 다음사항을 파악하여 비상연락체계에 따라 보고하고 인명 대피 및 기록물 반출 우선순위에 따라 반출 실시 - 폭발물의 위치를 확인한 최초 발견자는 폭발물 신고 후 처리반의 지시에 따라 조치
태풍·지붕누수·스프링클러 장애	- 시설·장비 기초상태 점검 및 침수 예방점검 등을 유관기관과 협조하여 실시 - 지붕누수·스프링클러 장애의 경우 비닐 등을 이용하여 기록물에 누수된 물이 직접 닿지 않도록 응급조치 실시 - 스프링클러 장애를 유관기관에 신고하여 주밸브 단속 실시
지진	- 낙하하는 물체 등으로부터 상해를 받지 않는 안전한 지역으로 대피 - 지진의 정도가 심하지 않은 경우 움직이는 유리 파편이나 기타 물건들로부터 피해를 입지 않도록 보호막 설치
전쟁 또는 우발사태	- 정부 비상대비 계획에 의함

재난 유형별 대응 방법(제39조제2항 관련)