【별표 8의3】압력방폭구조인 전기기기의 확인시험(제17조 관련)

번호	구 분	내 용
1	기능시험	안전장치의 작동을 확인한다.
2	보호가스 누설시험	보호가스의 누설시험은 별표 8의2의 제2호의 규정에 따른다.
3	수용부의 양압시험	고장 없는 수용부에 대한 시험은 별표 8의2의 제7호가목 및 제8호의 규정에 따른다.
4	수용부의 기밀시험	제한적 누출이 있는 수용부에 대한 시험은 별표 8의2의 제7호나목의 규정에 따른다.