[부록 1]

사건보고서 작성지침

1. 원자력이용시설 사건 초기 서면보고서 작성지침(제5조제1항 관련)

가. 일반사항

1) 사건 초기 서면보고서는 별지 제1호서식을 사용하여 팩스 또는 이메일을 통하여 보고

2) 가능한 한 1쪽 이내로 작성하며, 필요시 별지를 사용

3) 사건내용은 개조식으로 간략하게 기술

나. 보고서 일련번호

해당년도, 해당시설에서 발생한 보고사건의 수에 따른 일련번호와 -0을 기재

- 예 : 2005년에 한울원자력 5호기에서 3번째로 발생한 보고사건의 초기 서면보고서의 경우 [05-한울5호기-3-0]으로 기재

다. 해당시설 명, 소유기관, 주소지

해당 시설명과 그 시설을 소유한 기관명, 그 시설이 위치한 주소를 기재

라. 보고규정상 해당 조항

발생사건에 대해 적용되는 이 규정의 보고조항 해당 번호를 모두 기재

- 예 : 별표의 1.3.가, 2.3.나

마. 사건발생(발견) 일시, 최초 구두보고 일시, 초기 서면보고 일시

일시는 분까지 기재하며, 초기 서면보고 일시는 서면보고 현재 일시를 기재

바. 보고자 : 보고자는 해당시설 담당 부서장(부장급)을 기재

사. 사건 제목

1) 사건에 가장 크게 영향을 준 계통이나 기기를 포함

2) 원자로정지 등 사건의 결과로 나타난 사항을 기술

아. 잠정등급분류결과

1) 부록 2의 “사건 등급평가 지침”에 따라 분류된 결과와 3개 평가기준 중 해당사항을 표기

2) 등급평가대상이 아닌 경우에는 “해당없음”으로 표기

자. 사건 내용

1) 사건 개요

가) 사건 발생전 해당 시설의 운전 상태를 기술

나) 6하 원칙으로 사건 발생 (추정) 원인 등을 기술

다) 보고시점에서 파악된 사건 진행별 사항을 시간 순서대로 기술하며, 여러 사건이 복합적으로 관련 되어 있을 때는 이를 순차적으로 기술

2) 사건에 따른 시설 영향 및 진행사항

보고시점에서 파악된 사건에 의해 야기된 결과, 안전성 영향 및 사건관련 진행  사항을 간략하게 기술

3) 잠정등급분류 근거

잠정등급 분류의 근거로서 사용된 부록 2의 2. “사건 등급분류 기준”의 관계조항에 대한 사항을 기술

2. 원자력이용시설 사건 상세보고서 작성지침(제5조 제5항 관련)

가. 보고서 일련번호

해당년도, 해당시설, 이 시설에서 해당년도에 발생한 보고사건의 수에 따른 일련번호와 보고서 순서번호를 기재

- 예 : 2005년 한울 5호기에서 3번째로 발생한 보고사건에 대한 상세보고서의 첫 번째 경우 [05-한울5호기-3-1]로 기재하며 해당 사건에 대한 후속보고서가 있을 경우 끝자리 번호를 증가시켜 기재

나. 해당시설 명, 소유기관, 주소지

해당 시설명과 그 시설을 소유한 기관명, 그 시설이 위치한 주소를 기재

다. 보고규정상 해당 조항

발생사건에 대해 적용되는 이 규정의 보고조항 해당 번호를 모두 기재

- 예 : 별표의 1.3.가, 2.3.나

라. 사건발생(발견) 일시 : 일시는 분까지 기재

마. 재가동 일시 : 해당 사건관련 조치후 발전소 재가동(원자로 임계 및 계통병입) 일시를 기재

바. 보고일 : 보고 현재 날짜를 기재

사. 보고자 : 보고자 : 보고자는 해당시설 담당 부서장(부장급)을 기재

아. 사건 제목

1) 사건의 근본 원인을 포함하여 가장 크게 영향을 준 계통이나 기기를 포함

2) 여러 사건이 동시에 발생된 경우에는 별도 제목으로 기술. 다만, 사건 보고서를 제출할 기한 내에 동일한 원인으로 사건이 발생할 때에는 단일 보고서에 그 내용을 포함할 수 있다.

자. 사건 내용

1) 사건 개요는 서술식으로 다음에 관한 사항을 개략적으로 기술한다.

가) 사건 발생 전 시설 운전상태(시험 및 정비작업 현황 등을 포함)

나) 사건이 시작될 당시 또는 사건에 기여한 작동불능이 되었던 구조물․계통․기기․사람의 실수 등

다) 각 기기나 계통의 고장원인 또는 인적실수(확인되는 경우)

라) 고장 mode․메커니즘․고장난 기기의 영향

마) 방사성물질 방출(방출여부․형태 및 방출량) 등 사건의 결과

2) 사건 세부내용에는 다음 사항을 구체적으로 기술한다.

가) 사건 발생 전 시설 상태(운전상태․시험 및 작업상태․기기의 운전상태)

나) 사건 발생 및 전개과정(원인 또는 문제점 발견 시점 및 방법, 시간대별 진행과정)

다) 사업자 대응조치

라) 사건 회복/복구 과정 등

3) 안전성 평가에는 “2) 사건 세부내용”과 “4) 근본 원인 및 시정 조치”에 관한 사항에서 언급된 사항은 기술하지 아니하고 다음 사항을 기술한다.

가) 원인 확인을 위한 조사 수행내용 및 결과

나) 사건  대응조치를 포함한 진행과정 및 결과에 대한 안전성 평가

다) 평가에 대한 결론

라) 안전성 측면에서 사건의 심각도 평가

4) 근본원인 및 시정조치 내용에는 다음 사항을 기술한다.

가) 조사결과 확인된 근본원인

나) 사건 재발방지를 위해 취해진 장․단기 시정조치사항. 이에는 조치되었거나 조치계획을 수립한 내용을 기술(가능한 유사사례에 대한 조치 포함)

5) 사건으로부터 얻은 교훈에는 다음 사항을 기술한다.

가) 유사사건 재발방지를 위해 타 호기에 반영하여야 할 가치가 있는 사항

나) 국내・외 유사 또는 동일시설에서 과거 발생한 유사 사건의 유무

차. 기타사항

1) 방사선장해와 관련된 사건 보고서에는 다음 사항을 포함한다.

가) 방사선 또는 방사성물질에 의한 개인의 피폭정도(예상 또는 실제 피폭량)

나) 관련된 방사성물질의 농도 또는 방사선의 준위의 이상증가 원인

다) 각 개인별 피폭기록(성명․주민등록번호․예상 피폭선량을 포함하여 기재)

라) 관련 인허가 제한치 또는 조건․ALARA 요건․환경기준 등 제반 안전요건을 준수하기 위한 일정계획을 포함한 재발방지를 위하여 계획되고 있거나 취한 시정조치 사항

2) 방사성물질의 도난 또는 분실사고와 관련된 보고서에는 다음 사항을 포함한다.

가) 방사성물질의 종류, 수량 및 물리․화학적 형태

나) 도난 또는 분실이 발생한 상황 개요

다) 허가물질과 관련된 긴급조치사항

라) 방사성물질의 회수를 위하여 취해졌거나 취할 조치사항

마) 재발 방지를 위하여 채택되었거나 채택 예정인 수단 또는 절차서