[별지 제11호 서식]

환경측정분석전문기관 관리대장 양식

환경측정분석전문기관은 해당분야별로 아래의 관리대장 양식(엑셀)의 내용에 따라 측정분석자료를 엑셀 자료로 작성한 후 매분기마다 국립환경과학원장에 보고하여야 한다.

1. 폐기물 분석전문기관(일반항목) 및 매립시설

침출수 측정기관

1) 배출자

2) 분석의뢰자

3) 시료번호

4) 발급번호

5) 시료채취일

6) 시료분석일(시·분·초)

7) 결과발송일

8) 해당 시․도

9) 시료내역

10) 시료명

11) 분석결과(항목별 기준 및 결과)

12) 기타(시료외관 등)

2. 폐기물 분석전문기관(PCBs 항목)

1) 배출자

2) 분석의뢰자

3) 시료번호

4) 시료채취일

5) 시료분석일(시·분·초)

6) 결과발송일

7) 해당 시․도

8) 시료내역 : 제작회사, 품명, 제작연도, 폐기·교체·수리·신제품

9) 분석결과 : 분석방법, 농도(ppm), 혼합비 (1242:1248:1254:1260)

3. 잔류성유기오염물질 측정기관

1) 시료번호

2) 배출시설명

3) 시료채취 일자

4) 분석일자 : 년도, 월, 일, 시간((시·분·초)

5) 결과발송일

6) 해당 시․도

7) 측정목적

8) 시료구분 : 배출원, 종류, 대표자(담당자), 전화번호, 주소

9) 시료채취 관련자료 : 시료채취량(S㎥, 폐수 : L, 토양 및 폐기물 : g), 산소농도(%), 등속흡인계수(%)

10) 참고자료 : 잔류성유기오염물질 측정대상 요건(예: 용량, 연료사용량, 원료량 등), 방지시설의 구성(배출가스 및 폐수, 폐기물), 측정일 처리량(톤/hr), 배출량(배출가스 : S㎥/hr,  폐수 : 톤/day), 측정일 처리량(톤/hr), 산소농도(%), CO농도(ppm), 배출가스 수분량(%), 배출가스 온도(℃)

11) 잔류성유기오염물질 농도 : 기준, 농도(배출가스 : ng-ITEQ/S㎥, 폐수 : pg-ITEQ/L, 토양 및 폐기물 : pg-ITEQ/kg) 및 동질체 농도