[별지 제13호 서식]

폐기물/매립시설 침출수 측정분석기관 운영관리 평가표

대상기관 :

□ 보유현황

○ 기술인력 보유 현황

구분	성명	직급	최종학교	경력	적정 여부
책임자
담당자
품질책임자
품질담당자

※ 기술 인력에 대한 적합여부는 별표 1의 기술인력 보유기준에 따라  “적합”여부로 판단

○ 시설보유 현황

◇ 시설 면적 및 시설의 구획·배치의 적정성
평 가 요 소	적정여부
총면적이 120 제곱미터 이상인가
항온․항습시설을 갖춘 기기실이 40제곱미터 이상인가 ?
후드시설을 갖춘 실험실이 40제곱미터 이상인가?
기기실
사무실
기 타

○ 장비보유 현황

- 폐기물분석전문기관

분야별	장 비 명	보유 기준	보유 수량	적정여부
공 통	기체크로마토그래프 또는 기체크로마토그래프/질량분석계	1
	구데르나다니쉬(K.D.) 농축기(또는 회전증발농축기)	1
	정제용컬럼	10
	수욕조(water bath)	1
	증류수제조기	1
	저울(0.1 mg 단위)	1
	시료냉장보관실(4 ℃ 이하)	1
	왕복진탕기(수평, 200 rpm 이상) - 용출용	1
	체(철과 비철 재질, 0.5mm, 5mm)	1
일 반	건조기(50∼200 ℃)	1
	회화로(200∼700 ℃)	1
	pH 미터	1
	증류장치 세트(시안용)	1
	원자흡수분광광도계(AAS) 또는 유도결합플라즈마원자발광분광계(ICP)	1
	자석교반기	1
	전기열판	1
	자외선/가시선 분광계	1
PCBs	시료추출용 장치(수직 진탕추출기, 200 rpm이상)	1
	속슬레 추출장치	1
	환류냉각기	1

- 매립시설 침출수 측정기관

구 분	장 비 명	보유 기준	보유 수량	적정여부
1	기체크로마토그래프 또는 기체크로마토그래프/질량분석계	1	1
2	구데르나다니쉬(K.D.) 농축기(또는 회전증발농축기)	1	1
3	용존산소측정기	1	1
4	수욕조(water bath)	1	1
5	증류수제조기	1	1
6	저울(0.1 mg 단위)	1	1
7	시료냉장보관실(4 ℃ 이하)	1	1
8	배양기(BOD용)	1	1
9	컬럼시스템(광유류 노말헥산 컬럼시스템)	1	1
10	건조기(50～200 ℃)	1	1
11	회화로(200～700 ℃)	1	1
12	pH 미터	1	1
13	증류장치 세트(시안용, 페놀용 각 1세트)	2	2
14	원자흡수분광광도계(AAS) 또는 유도결합플라즈마원자발광분광계(ICP)	1	1
15	자석교반기	1	1
16	전기열판	1	1
17	자외선/가시광선 분광계	1	1
18	시료추출용 장치(분별깔대기 진탕추출기, 200 rpm이상)	1	1
19	속실렛추출장치	1	1

□ 운영관리 평가표

평 가 내 용	평점	기준
�○ 기술 인력에 대한 사항		20
1. 별표 1에 따른 기술인력 보유기준 적정성		5
2. 업무량 대비 기술인력 보유의 적정성(업무 보조원의 적정성)		5
3. 자체 숙련도 시험 계획(실적 기록)		5
4. 기술인력 측정분석 능력 향상을 위한 교육계획(실적)의 적절성		2
5. 인력 및 장비 변경시 시험방법 운영 능력 확인의 적절성		3
�○ 보유 시설에 대한 사항		15
1. 별표 1에 따른 시설 보유(유지) 기준의 적정성		5
2. 직원의 안전 및 건강보호 조치의 적절성		5
3. 시험결과에 영향을 미치는 환경요인 관리 방안의 적절성		5
�○ 측정분석 장비에 대한 사항		15
1. �별표 1에 따른 측정분석 장비 보유기준의 적절성		5
2. 업무량 대비 측정분석 장비 보유의 적절성		3
3. 측정분석 장비의 교정 계획(실적) 및 관리의 적절성		5
4. 전처리 장비(시설) 및 초자 보유의 적절성		2
○ 시료채취 및 보관에 관한 사항		10
� 1. 시료채취 장비의 보유 및 관리의 적절성		5
2. 시료 채취 방법 및 보관 장소 등 관리의 적절성		5
○ 표준물질 및 시약(유리기구) 관리에 관한 사항		20
� 1. 표준물질 및 시약(유리기구) 보유 및 보관 방법의 적절성		10
2. 조제한 표준물질 및 시약 관리 방법의 적절성		10
�○ 자료의 보관 및 관리에 관한 사항		20
1. 고시 제12조 3항에 따른 측정분석 자료 보관 방법의 적절성		5
2. 성적서 발급 등 측정업무 수행과정(방법)의 정확성		5
3. 품질문서 보유 및 제·개정 적절성		5
4. 검출한계, 정확도 등 정도관리 계획(실적)의 적절성		5
□ 종합의견 □ 종합평가(적합, 부적합)

년   월    일

평가위원	소 속	이 름	서 명