[서식 2] <개정 2006.5.9, 2012.8.1>

연구실 안전관리 점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

부서 :   본부    과 안전관리책임자 : 직)     성명)      (인)

점검일 :    .  .  . 안전관리자 : 직)       성명)      (인)

구 분	주요 점검사항	점검내용
1.일반사항	〇 실험실 안전사고에 대비한 비상연락체계 유지 여부
	〇 실험실 안전에 대한 자체점검실시 여부
	〇 실험실 종사자에 대한 실험실 안전교육실시 여부
2.일반점검	〇 실험실의 정돈 및 청결 상태
	- 주요 실험기자재의 활용 및 사용관리대장 비치 여부
	- 실험실 안전수칙 등 실험 특성에 따른 안전조치요령 숙지여부
	- 화재경보기․소화기 및 모래 등 비치 여부
	- 전기플러그의 과다분지나 피복탈락으로 감전 및 화재 발생 가능여부
	〇 비상구 확보 및 실험실 종사자의 비상시 조치요령 숙지 여부
3.시약 및 가스	〇 원활한 실내 환기시설 설치 여부
	〇 유독성 가스용기에 가스 특성에 관한 표지부착 여부
	〇 위험․유독․휘발성 약품의 환기시설 내 보관 및 사용여부
	〇 가스용기를 실험대 또는 벽에 체인 등으로 고정하였는 지 여부
	〇 화학약품 저장용기의 통풍가능 캐비넷 사용여부
	〇 취급약품 및 가스에 맞는 용량 및 종류의 소화기 비치 여부
	〇 유독성 시약과 일반시약의 분리 보관 여부
	〇 보호복, 보호마스크, 보호안경, 보호장갑 등 보호장비 비치여부
	〇 가스, 화공약품 누출시 긴급조치방법 숙지 여부
	〇 독성화합물 폐기는 지정한 방법에 따라 폐기하는 지 여부
4.실험 폐기물	〇 폐기물은 종류별로 수집하는 지 및 밀폐용기 사용여부
	〇 발생폐기물을 건물 외부로 즉시 반출하는 지 여부
	〇 폐기물을 일반 생활하수구에 혼합 폐기하는지 여부
	〇 폐기물 보관장소의 지정 및 세정․소독․위생관리 상태
	〇 독극성 폐기물 처리시 보호장비 착용 여부