[별지 제3호서식]

현지점검 평가표 (원생동물 분야)

1. 운영능력 분야

가. 기술인력

구 분	성명	직급	최종학교 (학력/전공)	경력	적합여부
분석책임자
분석자
시료채취자
정도관리담당자

나. 실험실 시설

연번	시설요건	적합여부
1	실험실과 사무실은 별도로 갖추어야 하며, 그 시설면적의 합계는 70㎡ 이상일 것
2	실험실내 원생동물 전처리실과 현미경실(또는 검경 시 빛을 차단시킬 수 있는 설비를 갖출 것)로 구분되어야 하며, 별도의 전원을 사용하여 암실을 유지할 수 있을 것
3	원생동물 전처리실과 현미경실 시설면적의 합은 45 ㎡ 이상일 것
4	실험실 구조, 시설 및 장비의 배치가 적정할 것

다. 장비보유 현황

연번	검사장비	단위	수량	제조회사	제작 년도	적합 여부
1	교반기	대	1
2	정량펌프	〃	1
3	팔 달린 교반기(Wrist Shaker)	〃	1
4	볼텍스믹서(Vortex Mixer)	〃	1
5	흡인장치	〃	1
6	고속원심분리기	〃	1
7	회전혼합기(Rotating Mixer)	〃	1
8	리톤시험관용 자기입자농축기	〃	1
9	미세원심분리관용 자기입자농축기	"	1
10	pH측정기	〃	1
11	형광/미분간섭대비(DIC) 현미경	세트	1
12	탁도계	대	1
13	시료보관 냉장고	"	1
14	정제수 제조기	"	1
15	건조기	〃	1
16	고압증기멸균기(Autoclave)	〃	1
17	화학천평	〃	1
18	막여과장치*	〃	1
19	초음파세척기*	〃	1

* 정수검사 시 막여과 장치를 사용할 경우에 한함

라. 업무수행계획에 관한 사항

연번	시설요건	적합여부
1	분석업무 수행절차 및 방법
2	정도관리
3	시설장비 유지관리 계획
4	분석수수료

마. 종합의견 및 보완사항

바. 종합판정 : (□적합, □부적합)

년      월      일

평가위원	소속	이름	서명

2. 분석능력 분야

가. 분석업무에 관한 사항

평가항목	연번	평가내용	평점	만점
시료채수 준비사항	1	시료채수(여과)장치 구성의 적합여부		10
	2	시료채수장치 구성요소들의 건조 및 청결여부		5
	3	채수시료 보관기구의 구비 여부 (아이스박스, 아이스팩, 여과지 보관용기 등)		5
시료채수 및 여과과정	4	채수지점 선정의 적정성		10
	5	시료채수(여과)장치의 원활한 연결 및 누출여부		5
	6	제반 기록사항의 기재여부		5
	7	누수, 오염 등 채수과정상의 문제해결 능력		10
추출 및 농축과정	8	추출용액의 적정성 및 기재사항(추출용액명, 조제 날짜, 조제자명 등)의 적합여부		10
	9	추출과정의 정확성(추출시간, 횟수, 추출액량)		10
	10	농축과정 수행의 정확성		20
면역자기 분리과정	11	면역자기분리과정에 적용된 농축물량의 적정성		10
	12	면역자기분리용 키트의 적정성(유효기간, 사용법)		5
	13	면역자기분리과정 수행의 정확성		15
염색과정	14	사용재료의 적정성		5
	15	양성 및 음성 대조군 시험여부 및 적정성		10
	16	염색과정 수행의 정확성		15
현미경 관찰	17	현미경 사용의 정확성		10
	18	(난)포낭의 동정 및 계수의 정확성		30
	19	검출된 (난)포낭에 대한 사진 또는 그림파일 저장의 적합여부		10
평가 점수				200
적합여부 판정 (평가점수가 160점 이상일 경우 적합 판정)			□ 적합, □부적합

나. 종합의견 및 보완사항

다. 종합판정 : (□적합, □부적합)

년      월      일

평가위원	소속	이름	서명