[별지 제4호 서식]

(앞 쪽)

감시국 정비․점검 기록표		결재	담당자	담 당	소 장
기준국명
점 검 일
점 검 자

구 분		점 검 결 과	조치사항	비 고
IM1	수신기
	GPS 수신안테나
	MSK 수신안테나
	입력전압
	배선정리상태
	볼트류의 이완여부
	기 타
IM2	수신기
	GPS 수신안테나
	MSK 수신안테나
	입력전압
	배선정리상태
	볼트류의 이완여부
	기 타
원 격 제어용 PC 1	프로그램 작동상태
	데이터 백업여부
	통신 및 네트워크
	배선정리상태
	기 타

(뒤 쪽)

구 분		점 검 결 과	조치사항	비 고
원 격 제어용 PC 2	프로그램 작동상태
	데이터 백업여부
	통신 및 네트워크
	배선정리상태
	기 타
U P S	입력전압, 전류
	출력전압, 전류
	출력 주파수
	충전전압
	기 타
수 신 ANT	앵카볼트 상태
	기초 콘그리트 상태
	기 타
기 타	에어콘 작동상태
	주 전원 공급상태
	각종 차단기 작동상태
	배선 및 급전선 상태
	건물 및 시설물상태
비 고