[별지 제7호서식]

접지저항 및 절연저항 검사표

1. 접지저항

시 설 명		기준(Ω)	측정값(Ω)	판 정	비 고
1. 건물피뢰접지
2. 저압기기 외함철대	전동기외함
	제어반외함

2. 절연저항

시설명	사용전압	회로구분	기준(Ω)	측정값(Ω)	판 정	비고
1. 저압주회로	V	R상 - 대지
		S상 - 대지
		T상 - 대지
		R상 - S상
		R상 - T상
		S상 - T상
2. 주전동기	V	1차권선-대지
		2차권선-대지
		기동저항기-대지 (리액터)
3. 제동기	V	전자제동기-대지
		유(공)압제동기- 대지
4. 배전기	V	주개폐기-대지
		보조개폐기-대지
5. 기 타	V
	V
	V
	V