[별지 제7호서식]

3․4등급 연구시설 생물안전 점검 결과서
연구시설명 :		점 검 일 : 20 . . .
관리책임자명 :		전화번호 :
항 목			예	아니오	해당없음
시설 안전 관리	주 출입구 자동 잠금장치의 정상 작동		□	□	□
	문 상호열림 방지장치의 정상 작동		□	□	□
	시설 내 음압의 설정값 유지		□	□	□
	내부압력 계측기의 정상 작동		□	□	□
	시설 내 온․습도의 설정값 유지		□	□	□
	손 소독기 및 눈 세척기의 정상 작동		□	□	□
	샤워시설의 정상 작동		□	□	□
	헤파 필터의 성능시험 및 교환		□	□	□
	양문형 고압멸균기의 정상 작동		□	□	□
	생물안전작업대 풍량의 설정값 유지		□	□	□
	실험폐수 처리시설의 정상 작동		□	□	□
	시설외부와 연결되는 통신 시설의 정상 작동		□	□	□
시설 운영	출입대장 비치 및 기록		□	□	□
	생물안전표지판 설치 및 기록		□	□	□
	연구시설 운영기록 관리 및 유지		□	□	□
	기계식 피펫의 비치 및 사용		□	□	□
	실험 구역의 청결 및 정돈		□	□	□
	허가 받은 물품만 반입		□	□	□
	사용병원체에 대한 적절한 소독액의 구비		□	□	□
	실험종료 후 실험대 소독		□	□	□
	병원체 취급 및 보존 장소의 생물위해 표지 부착		□	□	□
	시험․연구종사자에 대한 생물안전교육 실시		□	□	□
	생물안전관리규정의 마련 및 준수		□	□	□
	시험․연구종사자의 혈청 채취 및 보관		□	□	□
	시험․연구종사자에 적용 가능한 백신 접종		□	□	□
	오염 제거 전 폐기물의 보관 장소 마련		□	□	□
	실험폐기물의 고압멸균 처리		□	□	□
비고
점검자 소속: 성명 : (인)
210㎜×297㎜(일반용지60g/㎡(재활용품))