[별지 제8호서식]

바이러스 정량산정기록부

시료번호:
시 료	반복시료 수	세포병변양성 수	MPN/mL	95% 신뢰한계
				하한	상한
원 액1)
Subsample 1
Subsample 2
총 반복시료수
Subsample 2 결과(희석 필요시)
원액
1:5 희석
1:25 희석
1) 희석이 필요하지 않을 때의 MPN/mL의 결과와 신뢰한계를 계산하기 위해서 원액의 결과를 기입한 열을 사용하여 계산한다. 만약 희석을 필요로 한다면 subsample 2 결과를 기입한 열을 사용하여 계산한다. 더 높은 희석률로 희석하였을 경우는 양성 반응이 나온 가장 높은 희석률부터 세 개를 이용하고 실제 희석량을 기입한다. MPN/mL의 결과와 신뢰한계 계산은 컴퓨터 프로그램을 이용한다.