【별지 제8호서식】

제 호 해양배출폐기물 검사성적서
①의뢰인	회사명					대표자
	주소					전화번호
② 의뢰내용	검사항목	(예)일반, 특수, 생태독성		의뢰일자
	폐기물종류			용도		(예)위탁처리신고용, 자가측정용, 기타
③시료	채취장소	(예)호퍼, 압롤박스, 저장탱크 등		채취일시
④함수율
⑤검사항목		⑥ 제 1기준 (㎎/㎏, 건중량)	⑦ 제 2기준 (㎎/㎏, 건중량)		⑧ 검사결과 (㎎/㎏, 건중량)		⑨ 판정결과
유분(광유류)		10,000	2,000
시안화합물		200	40
페놀류		4,000	800
크롬 또는 그 화합물		1,850	370
아연 또는 그 화합물		9,000	1,800
구리 또는 그 화합물		2,000	400
카드뮴 또는 그 화합물		20	4
수은 또는 그 화합물		5	1
유기인화합물		100	20
비소 또는 그 화합물		145	29
납 또는 그 화합물		1,100	220
폴리염화비페닐 - 28		0.15	0.03
폴리염화비페닐 - 52		0.15	0.03
폴리염화비페닐 - 101		0.15	0.03
폴리염화비페닐 - 118		0.15	0.03
폴리염화비페닐 - 138		0.15	0.03
폴리염화비페닐 - 153		0.15	0.03
폴리염화비페닐 - 180		0.15	0.03
나프탈렌		4	0.8
페난트렌		5	1
안트라센		4	0.8
벤죠(a)피렌		4.5	0.9
플루오란텐		10	2.5
벤죠(a)안트라센		5	1
벤죠(b)플루오란텐		4	0.8
발광박테리아		-	대조구 대비 30 % 이하		(%)
저서성 단각류		-	대조구 대비 30 % 이하		(%)
상기 검사결과는 해양환경관리법 제23조제3항 및 이 규칙 제12조제1항 관련 별표6 제1호 가목내지 라목 및 사목의 폐기물(오수․분뇨․가축분뇨, 배출시설폐수, 폐기물처리 고상오니․폐수 및 동․식물 폐기물)에 대한 검사성적입니다. 년 월 일 검사기관 ○○○○○○○○ (인)
비고 : 1기준은 2008년 8월 22일부터 시행하며, 2기준은 2011년 2월 22일부터 시행함 주 소 (전화번호)