국립식량과학원 실험실 설치 및 운영지침

제정 1994.11.10. 작물시험장 훈령 제1호

개정 1996. 3.18. 작물시험장 훈령 제3조

개정 2001. 2.10. 작물시험장 훈령 제8호

개정 2002. 3.16. 작물시험장 훈령 제9조

개정 2007. 9.14. 작물과학원 훈령 제22조

개정 2008.12.22. 국립식량과학원 훈령 제15호

개정 2011.09.26. 국립식량과학원 훈령 제35호

일부개정 2012. 6.12. 국립식량과학원 훈령 제51호

제1조(목적) 이 규정은 식량작물의 안정생산과 부가가치 향상을 위해 실험실 설치 및 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 실험실의 설치, 실험기자재 확보 및 공동 활용 등 실험실 운영에 관한 업무에 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 실험기자재라 함은 실험기기 및 그 부대품에 해당하는 물품을 말한다.

제4조(실험실의 설치 및 기능) 식량작물분야 연구사업의 분석 및 조사를 위하여 설치하는 실험실은 각 과의 특성에 맞게 설치하며 현황은 별표1과 같다.

제5조(관리책임자 지정) ① 실험실별 관리책임자 1인, 부책임자 1인을 둔다.

② 실험실 관리책임자는 연구관 중에서 관련 실험실별로 해당 과장이 지정하고 부책임자는 연구사로 관리책임자가 선정하며, 해당 과장은 임명 결과를 기획조정과(기획실) 및 운영지원과(운영지원팀)에 통보하여야 한다.

③ 실험실 관리책임자의 임기는 2년으로 하되 연임이 가능하며 인사이동 및 유고시 차기 책임자 임기는 잔여기간으로 한다.

제6조(관리책임자 임무) ① 실험실 관리책임자의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 소관 실험실내 필요 실험기자재의 구입 계획 수립

2. 실험실내 실험기자재의 관리

3. 실험실 보유기자재 목록 작성

4. 실험실 관리 부책임자 및 실험기기별 담당자(이하 ‘기기담당자’) 지정

5. 실험실 이용자와의 협력체계 구축

6. 실험실 환경정리 및 안전관리 규정 준수

② 실험실 관리부책임자의 임무는 다음 각 호와 같다.

국립식량과학원 실험실 설치 및 운영지침

1. 실험기자재의 관리, 실험기기의 사용일지(별지 서식1호) 비치 및 사용조정

2. 담당 실험기기의 사용설명서 비치 및 기기 사용교육

3. 실험실 관리책임자의 유고시 그 업무를 대행한다.

제7조(실험실 이용자의 수칙) ① 실험실 이용자는 다음 각 호의 수칙을 준수하여야 한다.

1. 실험기기 사용의 경합을 피할 수 있도록 사전에 부책임자와 및 기기 담당자와 협의

2. 실험기기의 사용설명서 준수

3. 실험기기 사용 후 정리, 정돈 및 주변 청소

4. 실험기기 사용일지 기록 [별지 제1호 서식]

5. 실험기기에 고장이 발생하였을 시 기기 사용자는 지체 없이 기기담당자에게 통보하여야 한다.

제8조(실험기자재 공동활용) ① 기관 내 타부서 및 과에서 장비를 활용하고자 할 경우 실험실 관리책임자와 사전 협의를 통해 조정하고 공문으로 협조 요청 한다.

② 외부기관에서 장비 공동 활용 요청이 있을 경우 실험실 관리책임자는 부책임자 및 기기담당자와 협의 후 가부를 결정하고 부서장에게 보고 후 요청인에게 통보하고, 요청인은 농촌진흥청 장비공동활용 규정에 근거하여 신청하도록 한다.

제9조(소요예산의 운영) 실험기자재의 수리에 소요되는 예산은 예산집행심의회 의결에 의거 운영한다

제10조(실험기자재의 확보 및 수리) ① 각 부서장(과,소장)은 실험기자재의 구입 예산확보를 위해 소속 실험실별의 중기(5년) 구입계획을 수립하고, 과장은 기자재 구입 우선순위를 정하여 예산편성시 요구 한다.

② 실험기자재 구입은 예산 편성시 확보된 장비 목록에 따라 관리책임자가 장비의 기종, 기능 및 규격 등을 작성하고, 기획조정과(기획실)에서는 자료를 검토 후 『예산집행심의회』에 상정한다.

③『예산집행심의회』는 실험기자재의 기종, 예산액 등의 타당성을 검토, 의결한다.

④ 실험실관리책임자는 예산집행심의 결과에 따라 실험기자재의 구입 발주시 필요한 일체의 서류를 작성하여 운영지원과(팀)으로 제출한다.

⑤ 실험실 관리책임자는 실험기기에 고장이 발생하였을 시는 이를 즉시, 수리토록 필요한 조치를 취하여야 한다.

제11조(기타 실험기자재의 운용 및 관리) 이 규정에 명시되지 아니한 실험기자재 운용 및 관리에 관한 사항은 물품관리 관계 규정에 준한다.

부    칙 <1994.11.10>

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다. 다만, 제8조의 규정에 의하여 실험기기의 사용전환은 조치일로 하며, 제11조 제1항의 규정에 의한 소모성 실험 기자재의 수급은 별도의 물품운영관 설치일로 한다.

제2조(경과조치) 부칙 제1조의 단서 규정에 의한 사용전환 및 별도의 물품운영관 설치시 까지는 현행대로 각 과장이 수행하되, 각 과는 실험기기의 사용전환 및 소모성 실험 기자재에 대한 별도 물품운용관 설치에 따른 실험기기의 정수 및 일체의 부품과 관련 대장을 정리하여 인계하여야 한다.

부    칙 <1993.3.18>

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부    칙<2001.2.10>

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 제8조의 규정에 의거 총괄책임자는 실험실별로 관리운용하고 있는 실험기기를 부속실험실 관리책임자 소속과 물품운용관에게 실험기기의 정수 및 일체의 부품과 관련대장을 정리하여 인계하여야 하며, 실험기기의 사용전환은 조치일로 한다.

부    칙 <2002.3.16>

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 제7조의 규정에 의한 각과 물품운용관은 관리운용하고 있는 실험기기를 해당 실험실 물품운용관에게 실험기기의 정수 및 일체의 부품과 관련대장을 정리하여 인계하여야 하며, 실험기기의 사용전환은 조치일로 한다.

부    칙 <2007.9.14>

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부    칙 <2008.12.22>

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부    칙 <2011.09. 26>

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부    칙〈2012. 06.12.〉

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

(별표 1) 국립식량과학원 실험실 설치 현황

구분	관리·운영과	실험실명	비고
본원	답작과	유전육종실험실	답작연구동
		미질실험실	〃
		벼생리생화학실험실	인공기상동
		전자현미경실	본관 2층
	전작과	생명공학실험실	본관 2층
		품질실험실	본관 3층
	작물환경과	작물환경실험실	본관 1층
		작물병리실험실	본관 1층
		작물해충실험실	본관 1층
	별도(실외)	인화성시약보관실	실외 (온냉조절온실 뒤쪽)
		분해실험실
벼맥류부	벼육종재배과	고품질 품종육종실험실 Ⅰ	본관 2층
		고품질 품종육종실험실 Ⅱ	본관 2층
		재배생리실험실	본관 1층
		품질관리실험실	본관 1
		생명공학실험실 Ⅰ․Ⅱ	생명공학동 2층
		미질검정실	별관 2
	맥류사료작물과	맥류실험실 Ⅰ	본관 3층
		맥류실험실 Ⅱ	본관 3층
		전작물품질분석실	생명공학동 1층
		유전자원실	생명공학동 2층
	간척지농업과	간척지이용실험실 Ⅰ	간척지연구동 1층
		간척지이용실험실 Ⅱ	간척지연구동 1층
		간척지생산환경실험실Ⅰ	간척지연구동 2층
		생산환경실험실 Ⅱ	병해충관리연구동2층
		병리실험실	병해충관리연구동1층
		곤충사육실

구분	관리·운영과	실험실	비고
기능성작물부	신소재개발과	분자육종실험실	본관 2층
		가공적성분석실험실	본관 2층
		분석기기실	본관 2층
		기능성분 분석실험실	본관 2층
		세포배양실험실	별관 2층
		분자생물실험실	별관 2층
	잡곡과	작물병리실험실	본관 3층
		가공이용실험실	본관 3층
		정밀기기실험실	본관 3층
		작물환경실험실	본관 3층
		병해충생물검정실	검정온실
		전자현미경실	본관 1층
	두류유지작물과	분자유전실험실	본관 1층
		품질분석실험실	본관 1층
		전작물종합실험실	본관 1층
		분석실험실(대구시험지)
고령지농업연구센터		육종실험실	본관 3층
		생명공학실험실	〃
		조직배양실	〃
		재배생리실험실	본관 2층
		작물보호실험실	〃
		농업환경실험실	본관 1층
		유기분석실험실	〃
바이오센터		공동기기실(108)	본관 1층
		분석준비실(112)	〃
		품질분석실(113)	〃
		정밀분석실(114)	〃
		생물검정실(207)	본관 2층
		조직배양실(208)	〃
		에탄올실험실(209)	〃
		발효공정실(210)	〃
		전처리공정실(211)	〃
		생명공학실험실(212)	〃

(별지 제1호 서식)

실험기기 사용일지

○ 실험실명 :

○ 장 비 명 :

사용 월일	분석점수	사용 시간	사 용 자			사용목적	관리책임자확인서명
			소속	성명	서명

국립식량과학ㅇ