환경측정기기 검사기관 사후관리 운영 지침

제정 1998.09.24 예규 제249호

개정 2000.10.12 예규 제308호

개정 2006.08.30 예규 제390호

개정 2009.03.09 예규 제457호

개정 2009. 9. 24 예규 제500호

개정 2010. 7. 23 예규 제526호

개정 2012. 8. 17 예규 제588호

제1조(목적) 이 규정은 환경측정기기의 형식승인․정도검사 등에 관한 고시 제13조에 의한 검사대행자에 대한 사후관리 운영을 위하여 필요한 사항을 구체적으로 정함을 목적으로 한다.

제2조(조사의 종류) ①검사대행자에 대한 운영실태조사는 정기 및 특별조사로 구분한다.

②정기조사는 모든 검사대행자에 대하여 매 2년마다 실시한다.

③특별조사는 각호의 경우에 실시한다.

1. 검사대행과 관련된 민원이 있을 때

2. 환경부장관, 국립환경과학원장이 필요하다고 인정될 때

제3조(조사방법) ①국립환경과학원장(이하 “과학원장”이라 한다)은 검사대행자의 사후관리를 위하여 현지평가위원회를 구성하고 운영실태를 조사하기 위한 현지평가를 실시한다.

②과학원장은 제1항의 규정에 의한 실태조사를 거부하는 기관에 대하여는 지정취소 또는 일정기간 정지를 환경부장관에게 요청할 수 있다.

제4조(현지평가위원회의 구성) ①현지평가위원회 위원장(이하 “위원장”이라 한다)은 국립환경과학원 환경기반연구부장이 되며 위원장이 사고로 직무를 수행할 수 없을 때는 환경측정분석센터장이 그 직무를 대행한다.

②현지평가위원은 다음 각호의 소속된 자로 하며, 평가대상기관에 따라 7인 이내의 관련 분야별평가위원으로 구성한다.

1. 대기환경연구과

2. 대기공학연구과

3. 물환경공학연구과

4. <삭 제>

5. 상하수도연구과

6. <삭 제>

7. 교통환경연구소

8. 환경측정분석센터

③위원장은 대상기관별 현지평가계획을 수립하고, 평가반장을 임명한다.

④위원장은 운영실태조사를 위하여 평가대상기관에 대하여 다음 각호의 내용을 제출하게 할 수 있다.

1. 기술인력현황

2. 시설 및 장비현황

3. 검사대행 실적

4. 기타운영실태조사에 관련된 자료

제5조(현지평가) ①위원장은 다음 각호에 준하여 현지평가를 실시할 수 있다.

1.  평가대상기관에 평가개시 7일전까지 현지평가계획(일정 및 업무협조사항 등)을 통보한다.

2.  현지평가는 현황보고, 현장순회, 항목별평가, 평가결과의 정리 등의 내용을 포함하며 다음과 같은 사항을 평가한다.

가. 검사기준 및 성능시험방법의 적정성여부

나. 인력 및 시설, 장비 등의 확보 및 적정성여부.

다. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성

라. 계량법에 의한 검사기기 및 검․교정 이행 여부

마. 기타관련 자료의 보관 및 관리

②평가결과는 별지 제1호 서식의 평가 양식에 의하여 분야별 각 항목 지정기준을 현지평가하여 그 결과를 적합, 보완, 부적합으로 표시한다. 단, 보완의 경우는 14일 이내에 시정이 가능한 것에 한한다.

③평가반장은 각 분야별 평가결과를 종합, 별지 제2호 서식의 현지평가보고서를 작성, 위원장에게 제출하여야 한다.

제6조(평가결과 심의) ①현지평가에서 보완사항이 있을 경우 위원장은 해당평가반장으로 하여금 기한 내에 보완여부를 확인토록 하며, 이의 확인은 평가위원이 현장 확인함을 원칙으로 하되, 경미한 사항은 서면으로 할 수 있다.

②위원장은 평가반장과 현지평가보고서를 심의한 결과 다음 각호의 사항에 해당되는 경우 대상기관의 업무중지, 지정취소 등을 심의한다.

1. 평가항목에 부적합 사항이 있는 경우

2. 평가항목 중 보완사항이 절반 이상인 경우

3. 기한 내에 보완이 되지 않거나 불충분한 것으로 확인된 경우

③위원장은 별지 제3호 서식의 현지평가 종합보고서를 작성하여 과학원장에게 보고한다.

제7조(사후관리 보고) ①과학원장은 제6조 제2항의 각호에 해당되는 대상기관에 대하여는 업무중지, 지정취소 등의 행정처분을 환경부장관에게 요청할 수 있다.

②과학원장은 검사대행자에 대한 사후관리 조사결과를 환경부장관에게 보고하여야 한다.

제8조(유효기간) 이 예규는 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2015년 8월 31일까지 효력을 가진다.

부      칙

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부       칙

제1조(시행일) 이 예규는 2009년 9월 24일부터 시행한다.

제2조(종전 예규의 폐지) 종전의 환경측정기기 검사기관 사후관리 운영 지침(제457호, 2009.03.09)은 이를 폐지한다.

부       칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(종전 예규의 폐지) 종전의 환경측정기기 검사기관 사후관리 운영 지침(제500호, 2009.09.24)은 이를 폐지한다.

부       칙

제1조(시행일) 이 예규는 2012년 9월 1일부터 시행한다.

제2조(종전 예규의 폐지) 종전의 환경측정기기 검사기관 사후관리 운영 지침(제526호, 2010.07.23)은 이를 폐지한다.

[별지 제1호 서식]

환경측정기기 검사대행자 분야별 평가 결과표

○ 대상기관 :

○ 평가일시 :

○ 평가분야 :    □ 자동차분야  □ 대기분야     □ 수질분야       □ 소음․진동분야

□ 토양분야   □ 먹는물분야    □ 실내공기질분야     □ 검정분야

○ 평가결과 : □ 적합      □ 보완      □ 부적합

평가의견 :

붙임자료 : □ 없음

□ 보완요구서           □ 부적합보고서

○ 평가반 :

평가반장

평가위원                (서명)                          (서명)                         (서명)

평가위원                (서명)                          (서명)                         (서명)

보완요구서
평 가 대상기관
평가분야
보완요구 사항				보완사항 확인
붙임자료	□ 있음 ( 매) □ 없음
확 인	확인일자		년 월 일
	평가위원		성 명 :
	대상기관		성 명 :

부 적 합 보 고 서
평 가 대상기관
평가분야
부적합사항
붙임자료	□ 있음 ( 매) □ 없음
확 인	확 인 일 자	년 월 일
	평 가 위 원	성 명 :
	대 상 기 관	성 명 :

평가항목  및  결과표

【자동차분야】

평 가 항 목	적 합	부적합	보 완
1. 검사기준 및 시험방법 숙지여부 - 국립환경과학원고시의 별표1, 별표2, 별지 4호서식에서 문제를 발췌하여 10문항을 문답식으로 평가위원이 평가한다. (70%이상 정답일 때 적합)
2. 기술인력 1) 운행차배출가스 측정기 - 기술직 3인 - 기능직 3인 2) 제작차배출가스 측정기 - 기술직 3인 - 기능직 3인
3. 시설 및 장비 (1) 운행차배출가스 측정기 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 가. 자동차 분야 (1)운행차배출가스측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 (2) 제작차배출가스측정기 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 가. 자동차 분야 (2)제작차배출가스측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음

평 가 항 목	적 합	부적합	보 완
4. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 ⓐ 검사 대행자의 업무범위 및 지정조건 준수 여부 ⓑ 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 ⓒ 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 ⓓ 처리기간의 준수여부. ⓔ 기타 성적서 기재사항.
5. 기타관련 자료의 보관 및 관리 (검사실적, 매뉴얼등 보관여부) ⓐ 검사결과 기록 2년간 보존여부 ⓑ 검․교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 ⓒ 기타 시설․장비 유지관리 및 매뉴얼 등 관련자료
6. 종합평가

평가항목  및  결과표

【대기분야】

평 가 항 목	적 합	부적합	보 완
1. 검사기준 및 시험방법 숙지여부 - 국립환경과학원고시의 별표 1, 별표 2 및 별지 4호 서식에서 문제를 발췌하여 10문항을 문답식으로 평가위원이 평가한다. (70%이상 정답일 때 적합)
2. 기술인력 1) 대기배출가스(SO2, NOX, CO, THC 및 O2)측정기 ⓐ 기술직 3인 ⓑ 기능직 2인 2) 굴뚝배출가스(아황산가스․질소산화물․염화수소․불화수소․암모니아․일산화탄소․산소 및 먼지) 자동측정기․유속자동측정기 ⓐ 기술직 3인 ⓑ 기능직 2인 3) 대기연속자동(아황산가스․일산화탄소․질소산화물․오존 및 먼지) 측정기 ⓐ 기술직 3인 ⓑ 기능직 2인 4) 굴뚝시료채취장치 ⓐ 기술직 3인 ⓑ 기능직 2인
3. 시설 및 장비 (1) 대기배출가스(SO2, NOX, CO, THC 및 O2)측정기 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 나. 대기분야 (1)대기배출가스(SO2, NOX, CO, THC 및 O2)측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음

평 가 항 목	적 합	부적합	보 완
(2) 굴뚝배출가스(아황산가스․질소산화물․염화수소․불화수소․암모니아․일산화탄소․산소 및 먼지) 자동측정기․유속자동측정기 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 나. 대기분야 (2) 굴뚝배출가스(아황산가스․질소산화물․염화수소․불화수소․암모니아․일산화탄소․산소 및 먼지) 자동측정기․유속자동측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 (3) 대기연속자동(아황산가스․일산화탄소․질소산화물․오존 및 먼지) 측정기 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 나. 대기분야 (3) 대기연속자동(아황산가스․일산화탄소․질소산화물․오존 및 먼지) 측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 (4) 굴뚝시료채취장치 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 나. 대기분야 (4) 굴뚝시료채취장치의 ‘시설 및 장비’와 같음

평 가 항 목	적 합	부적합	보 완
4. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성. ⓐ 검사 대행자의 업무범위 및 지정조건 준수여부 ⓑ 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 ⓒ 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 ⓓ 처리기간의 준수여부 ⓔ 기타 성적서 기재사항
5. 기타관련 자료의 보관 및 관리 (검사실적, 매뉴얼 등 보관여부) ⓐ 검사결과 기록 2년간 보존여부 ⓑ 검․교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 ⓒ 기타 시설․장비 유지관리 및 매뉴얼 등 관련자료
6. 종합평가

평가항목  및  결과표

【수질분야】

평 가 항 목	적 합	부적합	보 완
1. 검사기준 및 시험방법 숙지여부 - 국립환경과학원고시의 별표 1, 별표 2 및 별지 4호 서식에서 문제를 발췌하여 10문항을 문답식으로 평가위원이 평가한다. (70%이상 정답 일 때 적합)
2. 기술인력 1) 용존산소연속자동측정기 ⓐ 기술직 3인 ⓑ 기능직 2인 2) 화학적산소요구량 연속자동측정기 ⓐ 기술직 3인 ⓑ 기능직 2인 3) 생물화학적산소요구량 연속자동측정기 ⓐ 기술직 3인 ⓑ 기능직 2인 4) 총질소 연속자동측정기 ⓐ 기술직 3인 ⓑ 기능직 2인 5) 총인 연속자동측정기 ⓐ 기술직 3인 ⓑ 기능직 2인 6) 총유기탄소 연속자동측정기 ⓐ 기술직 3인 ⓑ 기능직 2인 7) 수소이온농도 연속자동측정기 ⓐ 기술직 3인 ⓑ 기능직 2인 8) 부유물질량 연속자동측정기 ⓐ 기술직 3인 ⓑ 기능직 2인

평 가 항 목	적 합	부적합	보 완
3. 시설 및 장비 (1) 용존산소 연속자동측정기 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 다. 수질분야 (1) 용존산소 연속자동측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 (2) 화학적산소요구량 연속자동측정기 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 다. 수질분야 (2) 화학적산소요구량 연속자동측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 (3) 생물화학적산소요구량 연속자동 측정기 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 다. 수질분야 (3) 생물화학적산소요구량 연속자동측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 (4) 총질소 연속자동측정기 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 다. 수질분야 (4) 총질소 연속자동측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 (5) 총인 연속자동측정기 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 다. 수질분야 (5) 총인 연속자동측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 (6) 총유기탄소 연속자동측정기 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 다. 수질분야 (6) 총유기탄소 연속자동측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음

평 가 항 목	적 합	부적합	보 완
(7) 수소이온농도 연속자동측정기 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 다. 수질분야 (7) 수소이온농도 연속자동측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 (8) 부유물질량 연속자동측정기 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 다. 수질분야 (8) 부유물질량 연속자동측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음
4. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 ⓐ 검사 대행자의 업무범위 및 지정조건 준수여부 ⓑ 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위기록 및 허위검사 여부. ⓒ 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 ⓓ 처리기간의 준수여부. ⓔ 기타 성적서 기재사항.
5. 기타관련 자료의 보관 및 관리 (검사실적, 매뉴얼등 보관여부.) ⓐ 검사결과 기록 2년간 보존여부 ⓑ 검․교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 ⓒ 기타 시설․장비 유지관리 및 매뉴얼 등 관련자료
6. 종합평가

평가항목  및  결과표

【소음․진동분야】

평 가 항 목	적 합	부적합	보 완
1. 검사기준 및 시험방법 숙지여부 - 국립환경과학원고시의 별표 1, 별표 2 및 별지 4호 서식에서 문제를 발췌하여 10문항을 문답식으로 평가위원이 평가한다. (70%이상 정답일 때 적합)
2. 기술인력 1) 소음계 - 기술직 2인 2) 진동레벨계 - 기술직 2인
3. 시설 및 장비 (1) 소음계 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 라. 소음․진동분야 (1) 소음계의 ‘시설 및 장비’와 같음 (2) 진동레벨계 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 라. 소음․진동분야 (2) 진동레벨계의 ‘시설 및 장비’와 같음

평 가 항 목	적 합	부적합	보 완
4. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 ⓐ 검사 대행자의 업무범위 및 지정조건 준수 여부 ⓑ 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 ⓒ 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 ⓓ 처리기간의 준수여부 ⓔ 기타 성적서 기재사항
5. 기타 관련 자료의 보관 및 관리 (검사실적, 매뉴얼 등 보관여부) ⓐ 검사결과 기록 2년간 보존여부 ⓑ 검․교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 ⓒ 기타 시설․장비 유지관리 및 매뉴얼 등 관련자료
6. 종합평가

평가항목  및  결과표

【토양분야】

평 가 항 목	적 합	부적합	보완
1. 검사기준 및 시험방법 숙지여부 - 국립환경과학원고시의 별표 1, 별표 2 및 별지4호 서식에서 문제를 발췌하여 10문항을 문답식으로 평가위원이 평가한다. (70%이상 정답일때 적합)
2. 기술인력 - 기술직 3인 - 기능직 2인
3. 시설 및 장비 (1) 지하매설저장시설 누출측정기기 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 마. 토양분야 (1) 지하매설저장시설 누출측정기기의 ‘시설 및 장비’와 같음
4. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 ⓐ 검사 대행자의 업무범위 및 지정조건 준수여부 ⓑ 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 ⓒ 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 ⓓ 처리기간의 준수여부 ⓔ 기타 성적서 기재사항

평 가 항 목	적 합	부적합	보 완
5. 기타관련 자료의 보관 및 관리 (검사실적, 매뉴얼등 보관여부) ⓐ 검사결과 기록 2년간 보존여부 ⓑ 검․교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 ⓒ 기타 시설․장비 유지관리 및 매뉴얼 등 관련자료
6. 종합평가

평가항목  및  결과표

【먹는물분야】

평 가 항 목	적 합	부적합	보완
1. 검사기준 및 시험방법 숙지여부 - 국립환경과학원고시의 별표 1, 별표 2 및 별지4호 서식에서 문제를 발췌하여 10문항을 문답식으로 평가위원이 평가한다. (70%이상 정답일 때 적합)
2. 기술인력 (1) 탁도 연속 자동측정기 - 기술직 3인 - 기능직 1인 (2)잔류염소 연속자동측정기 - 기술직 2인 - 기능직 1인
3. 시설 및 장비 (1) 탁도 연속자동측정기 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 바. 먹는물분야 (1) 탁도연속자동측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 (2)잔류염소 연속자동측정기 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 바. 먹는물분야 (2) 잔류염소연속자동측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음
4. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 ⓐ 검사 대행자의 업무범위 및 지정조건 준수여부 ⓑ 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 ⓒ 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 ⓓ 처리기간의 준수여부 ⓔ 기타 성적서 기재사항

평 가 항 목	적 합	부적합	보 완
5. 기타관련 자료의 보관 및 관리 (검사실적, 매뉴얼등 보관여부) ⓐ 검사결과 기록 2년간 보존여부 ⓑ 검․교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 ⓒ 기타 시설․장비 유지관리 및 매뉴얼 등 관련자료
6. 종합평가

평가항목  및  결과표

【실내공기질분야】

평 가 항 목	적 합	부적합	보완
1. 검사기준 및 시험방법 숙지여부 - 국립환경과학원고시의 별표 1, 별표 2 및 별지4호 서식에서 문제를 발췌하여 10문항을 문답식으로 평가위원이 평가한다. (70%이상 정답일 때 적합)
2. 기술인력 (1) 실내공간오염물질(포름알데히드․미세먼지․휘발성유기화합물․석면 및 총부유세균)시료채취장치 - 기술직 2인 - 기능직 2인 (2)실내공간오염물질(포름알데히드․미세먼지․일산화탄소․이산화탄소․오존․이산화질소 및 라돈)자동측정기 - 기술직 2인 - 기능직 2인
3. 시설 및 장비 (1) 실내공간오염물질(포름알데히드․미세먼지․휘발성유기화합물․석면 및 총부유세균)시료채취장치 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 사. 실내공기질분야 (1) 실내공간오염물질(포름알데히드․미세먼지․휘발성유기화합물․석면 및 총부유세균)시료채취장치의 ‘시설 및 장비’와 같음 (2)실내공간오염물질(포름알데히드․미세먼지․일산화탄소․이산화탄소․오존․이산화질소 및 라돈)자동측정기 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 2. 정도검사 검사대행자의 경우 사. 실내공기질분야 (2) 실내공간오염물질(포름알데히드․미세먼지․일산화탄소․이산화탄소․오존․이산화질소 및 라돈)자동측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음

평 가 항 목	적 합	부적합	보 완
4. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 ⓐ 검사 대행자의 업무범위 및 지정조건 준수여부 ⓑ 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 ⓒ 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 ⓓ 처리기간의 준수여부 ⓔ 기타 성적서 기재사항
5. 기타관련 자료의 보관 및 관리 (검사실적, 매뉴얼등 보관여부) ⓐ 검사결과 기록 2년간 보존여부 ⓑ 검․교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 ⓒ 기타 시설․장비 유지관리 및 매뉴얼 등 관련자료
6. 종합평가

평가항목  및  결과표

【검정 검사대행자】

평 가 항 목	적 합	부적합	보 완
1. 검사기준 및 시험방법 숙지여부 - 국립환경과학원고시의 별표 4에서 문제를 발췌하여 10문항을 문답식으로 평가위원이 평가한다. (70%이상 정답일 때 적합)
2. 기술인력 1) 매연 표준지 및 여과지 ⓐ 기술직 3인 ⓑ 기능직 1인 2) 기체상 표준물질류 ⓐ 기술직 3인 ⓑ 기능직 1인 3) 액체상 표준물질류 ⓐ 기술직 3인 ⓑ 기능직 1인
3. 시설 및 장비 (1) 매연 표준지 및 여과지 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 3. 검정 검사대행자의 경우 가. 매연 표준지 및 여과지 ‘시설 및 장비’와 같음 (2) 기체상 표준물질류 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 3. 검정 검사대행자의 경우 나. 기체상 표준물질류 ‘시설 및 장비’와 같음

평 가 항 목	적 합	부적합	보 완
(3) 액체상 표준물질류 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 별표1의2 검사대행자의 기정 기준 중 3. 검정 검사대행자의 경우 다. 액체상 표준물질류 ‘시설 및 장비’와 같음
4. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 ⓐ 검사 대행자의 업무범위 및 지정조건 준수여부 ⓑ 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위기록 및 허위검사 여부 ⓒ 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 ⓓ 처리기간의 준수여부 ⓔ 기타 성적서 기재사항
5. 기타관련 자료의 보관 및 관리 (검사실적, 매뉴얼등 보관여부) ⓐ 검사결과 기록 2년간 보존여부 ⓑ 검․교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 ⓒ 기타 시설․장비 유지관리 및 매뉴얼 등 관련자료
6. 종합평가

[별지 제2호 서식]

현 지 평 가 보 고 서

○ 대상기관 :
○ 평가일시 :
○ 평가분야 :	□ 자동차분야 □ 대기분야 □ 수질분야 □ 소음․진동분야 □ 토양분야 □ 먹는물분야 □ 실내공기질분야 □ 검정분야

○ 평가의견 :

자동차분야 (□적합,  □보완,  □부적합)

대기분야 (□적합,  □보완,  □부적합)

수질분야 (□적합,  □보완,  □부적합)

소음․진동분야 (□적합,  □보완,  □부적합)

토양분야 (□적합,  □보완,  □부적합)

먹는물분야 (□적합,  □보완,  □부적합)

실내공기질분야 (□적합,  □보완,  □부적합)

검정분야 (□적합,  □보완,  □부적합)

이 보고서는 환경측정기기의 형식승인 ‧ 정도검사 등에 관한 고시에 의거 환경측정기기 검사대행자의 기술능력 및 요건을 현지 평가하여 평가반원이 합의하여 작성하였으며 대상기관장은 이 현지평가보고서에 이의 없음을 확인합니다.

붙임 : 각 분야별 평가결과

년       월       일

○ 평가위원                 (서명)                            (서명)

(서명)                            (서명)

(서명)                            (서명)

평가반장                    (서명)

대상기관장                (서명)

현지평가위원회 위원장 귀하

[별지 제3호 서식]

환경측정기기 현지평가 종합보고서

○ 평가기간 :

○ 대상기관별 평가분야 및 결과 :

분야 대상기관	자동차	대기	수 질	소음․진동	토양	먹는물	실내공기질	검정

※결과는 적합, 보완, 부적합으로 기록

○ 종합의견

붙임 : 1. 각 기관별 운영실태현황

2. 각 기관별 현지평가보고서

년    월     일

현지평가위원회 위원장                                   (서명)

국립환경과학원장 귀하