환경부고시 제2014-5호

「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제32조제8항에 따라 폐수종말처리시설에 배수설비를 통하여 폐수를 전량 유입하는 배출시설에 대하여 다음과 같이 별도의 배출허용기준을 정하여 고시합니다.

2014년 1월 16일

환 경 부 장 관

수질오염물질 배출허용기준 중 별도배출허용기준 지정·고시

함안 파수농공단지내 배출시설에서 배출되는 폐수를 배수설비를 통하여 파수농공단지 폐수종말처리시설에 전량 유입하는 경우에는, 해당 배출시설에서 배출되는 수질오염물질의 배출허용기준을 다음과 같이 정한다.

대 상	항 목	별도배출허용기준
함안 파수농공단지에서 배수설비(분류식 폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 파수농공단지 폐수종말처리시설로 유입시켜 처리하는 배출시설 (경상남도 함안군)	BOD	590
	COD	370
	SS	190
	T-N	50
	T-P	10

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.