환경부고시 제2008-5호

수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제26조 〔별표10〕비고 규정에 의하여 전북 정읍시 신태인읍 신용농공단지 폐수종말처리시설에 대한 방류수수질기준 중 n-H, 총대장균수 항목에 대한 방류수 수질기준을 다음과 같이 추가 설정하여 고시합니다.

2008년 1월  일

환 경 부 장 관

폐수종말처리시설 방류수수질기준 추가설정 항목(n-H, 총대장균수)

전라북도 정읍시 신태인읍 신용리 신용농공단지 폐수종말처리시설에 대한 방류수수질기준 중 n-H, 총대장균수 항목에 대한 방류수수질기준을 다음과 같이 추가 설정한다.

폐수종말처리시설명 (소 재 지)	추가설정 항목		방류수수질기준
신용농공단지 폐수종말처리시설 (전북 정읍시)	n-H	동식물 유지류	5mg/L
	총대장균군		3,000개/mL

부       칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.